Оперативний звіт по виконаних роботах за 15-17.09.2017 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2; вул. Супруна, 13; вул. Котляревського, 1/1; вул. Котляревського, 3/1; вул. Я.Мудрого, 57; вул. Котляревського, 2/7; вул. Я.Мудрого, 15; вул. Пушкіна, 55 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Шевченка, 2 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 38 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Б.Шлях, 23 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 89; вул. Роменська, 100; вул. Я.Мудрого, 57; територія с/г технікуму, 24 – виконано роботи з освітлення/електропостачання.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Степаненківська, 20; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. І. Виговського, 6, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;  вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 14, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; пр. М.Лушпи, 26, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 36, 36/в – дератизація підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 25 – ізоляція труб опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Харківська, 24; вул. Інтернаціоналістів, 15; вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна кульових кранів;

вул. Героїв Крут, 80/б, 4-й під’їзд – заміна ділянки трубопроводу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд;  вул. Героїв Крут, 52, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 24 – виконана ревізія поверхового електричного щита, встановлено плафон; замінена лампочка;

вул. Горького, буд. 25 – виконана ревізія поверхового електричного щита, заміна кабелю;

вул. Супруна, буд. 10 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі встановлено, що відбулося разове залиття;

прос. Шевченка, буд. 8 – здійсненна робота по заміні плафонів, комунальне освітлення відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 11 – виконаний ремонт козирка входу до під’їзду;

пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи із прочищення системи каналізації в кв.*;

вул. Супруна, буд. 10 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі  встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Рибалка, буд. 8 – виконані роботи по заміні світильника; комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд. 28/1, 36, 38, 38/А, 40 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделєєва, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 26; вул. Н.Сироватська, буд. 52; вул. Н.Сироватська, буд. 62 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1; вул. СКД, буд. 9; вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1; вул. Г. Чеснова, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 12; вул. Харківська, буд. 33; вул. І.Сірка, буд. 23 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд. 27 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17; пр. М.Лушпи, буд. 10; вул. І.Сірка, буд. 21 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – завершено ремонт входів в під’їзд та заміна водовідливів.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, буд. 127, 103, 103/1; вул. Ковпака, буд. 45, 35, 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 51, 27, 31, 33 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, буд. 16, 16/А, 16/Б, 14, 14/А – проведення покосу при домової території;

пр. Курський, буд. 103/1 (IIX, IX під.) – визначення обсягів необхідних робіт покрівлі житлового будинку;

вул. Ковпака, буд. 35 (V під.) – проведений ремонт козирка при вході в під’їзд;

пр. Курський, буд. 103/1 (IIX, IX під.) – виконується частковий ремонт покрівлі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 45 (IVпід.) – проведена заміна водостічної труби;

пр. Курський, буд. 127, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, буд. 45, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський буд. 103, кв.* – при обстеженні виявлено течію рушникосушарки. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв.* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Перекрили холодне водопостачання в підвальному приміщенні на стояк. Мешканці розташованої квартири вище виконують ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт водопостачання було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв.* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, буд. 39, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, буд. 135, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 33, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, буд. 127, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Крут, буд. 26; пр. Лушпи, буд. 9, 15 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, буд. 6/1; вул. Г.Крут, буд. 26; пр. М.Лушпи, буд. 9 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Гамалія, буд. 19; вул. Г.Кондратьєва, буд. 144, 122, 130; вул. Петропавлівська, буд. 76; пр. М.Лушпи, буд. 9; вул. Харківська, буд.1/1; вул. Заливна, буд. 1, буд. 31; вул. Береста, буд. 4 – відновлено освітлення;

вул. Лебединська, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 81; вул. Г.Кондратьєва, буд. 36; вул. Харківська, буд. 25, 6/2, 8; вул. І.Сірка, буд. 35 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

пр. М.Лушпи, буд. 29 – 150 м/п; вул. Харківська, буд. 1/1 – 30 м/п; вул. Харківська, буд. 1 – 10 м/п; вул. І.Сірка, буд. 18 – 340 м/п; 
вул. Харківська, буд. 7 – 50 м/п – ізоляція системи опалення;

вул. Береста, буд. 5 – 2 шт. – заміна засувки на с-мі ГВП;

вул. Береста, буд. 5 – прочистка механічного підогрівача;

вул. Г.Кондратьєва, буд. 165/134, під. № 1 – 8 п.м. – заміна випуску каналізації;

вул. Г. Кондратьєва. буд. 16, під.4 – 5 кв.м. – скління міжповерхових клітин;

вул. Прокоф`єва, буд. 30 – 50 м/п – ізоляція системи ГВП;

вул. Соборна, буд. 25; вул. Г.Кондратьєва, буд. 16; вул. Заливна,
буд. 31 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинків;

вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 22/1; вул. Даргомижського, 
буд.1, 3, 5 (частково); вул. Лебединська, буд. 6 – покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території за графіком.