Оперативний звіт за 19.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Пр. Шевченка, 2, вул. Леоніда Бикова, 7, вул. Котляревського,2/7,           вул. Роменська,110  – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Роменська, 88 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Я.Мудрого,50, вул. Робітнича, 84, пр. Шевченко,10 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12/1, вул. Іллінська,51/1 - виконано роботи з відновлення освітлення/ електропостачання.

вул. Лермонтова, 13, вул. Інтернаціоналістів, 43 - злито мережу опалення для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканців.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 6 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення  холодного водопостачання;

вул.Холодногірська, 37, кв.***;  вул. Н.Холодногірська, 8, кв.*** –відновлення циркуляції гарячої води;

вул. Реміснича, 10, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної  мережі;

вул. Праці, 32;  вул. Н.Холодногірська, 8, кв.***;  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 75, під’їзд 1;                                       вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 8 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Кількість підписаних актів готовності житлових будинків до опалювального сезону: 44.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – ремонт бачку;

вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 50, вул. Героїв Крут, 54/б, пр. М. Лушпи, 30 –дератизація підвального приміщення;

вул. Героїв Крут, 84/б, підвал, вул. Героїв Крут, 40, підвал –заміна вентилів, кульових кранів;

пр. М.Лушпи, 30, підвал – заміна ділянки трубопроводу;

пр. М. Лушпи, 26, кв.* – ремонт корінного вентилю;

пр. М.Лушпи, 32, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 38, 6-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 82/б, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 62/б,                                            вул. Героїв Крут, 70/а, 2-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.43 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннього  підключення відсутнє;

вул. Супруна, буд.14 – проведені роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, встановлений хомут;            холодне водопостачання відновлене;

вул. Новомістенська, буд.1 – виконані роботи по заміні лампочки в під’їзді 2; комунальне освітлення відновлене;

прос. Шевченка, буд.6 – виконані роботи по заміні ламп , патронів та ділянки кабелю в підвальному приміщенні; комунальне освітлення відновлене;

вул. Новомістенська, буд.25 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннього  підключення відсутнє;

вул. Троїцька, буд.9 – виконані роботи на системі каналізації, встановлено хомут;

вул. Супруна, буд.3/1, 4 – проведене обстеження мережі холодного водопостачання; протікання не виявлено;

пл. Горького, буд.6 – виконані зварювальні ремонтні роботи на трубопроводі мережі опалення; протікання усунене;

вул. Горького, буд.28/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, буд.8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд.14 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд.22,24; пров. Красовицького, буд. 5,7,9 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території;

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду              2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кооперативна б.4, пр. М. Лушпи б.15 – прочищення каналізації;

вул. Г. Крут б.4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Терезова б.1, вул. Заливна б.31, б.13, б.15, вул. Соборна б.42, пр. М.Лушпи б.29, вул. Прокоф`єва б.30,б.24, вул. Харківська б.25, б.23/1, б.1, вул. Шишкарівська б.11, вул. Г.Кондратьєва б.48, вул. Малиновського б.2,                                                     вул. Першотравнева б.101, вул. Кузнечна,5, вул. Перекопська, б.5/А – відновлено освітлення;

вул. Соборна б.43 – ремонт вимикача на ком. Освітлення;

вул. Харківська б.8/2, пр. М. Лушпи б.49 – ремонт в електрощитовій;

вул. Харківська б.26/1 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Г. Кондратьєва б.146/1, вул. Шишкарівська б.15 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

пр. М. Лушпи б.15 під. №7 – ремонт та встановлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Лебединська б.10 – дератизація підвального приміщення;

вул. І.Сірка б.35 -12м2  – скління міжповерхових клітин;

пр. М.Лушпи б.15, під.4 – 2 шт. – ремонт та встановлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Соборна б.25,  вул. Г.Кондратьєва б.16, вул. Заливна б.31 – вихід начальника  дільниці для обстеження стану будинків;

вул. Г. Кондратьєва  б.171,171/А, 175, 167/1, вул.  Харківська б.8/2,б.6/1, б.6/2 – покос  прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчок, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження виконано зварювальні роботи та усунено протікання  мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження  мережі ГВП та ХВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 62 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника,проведено обстеження та усунено протікання  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП,виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 50 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд. 17 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження електромережі на виявлення стороннього підключення;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 129; вул. Ковпака, б. 11, 13, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 26, 28, 31, 33, 41, 43, 45, 67, 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б . 5, 7; вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13 – проведення покосу на при домовій території;

вул. Л. Українки, б. 25 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 103/1 (IIX, IX під.) – виконується частковий ремонт покрівлі;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Ковпака, б. 11 кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №* (заміна труб в квартирі) – проведено планові відключення холодного та гарячого водопостачання;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гофри в квартирі. Заявник виконую ремонтні роботи самостійно;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 2-му під’їзді на сходових клітинах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).