Оперативний звіт за 26.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Л.Бикова, 7; вул. Котляревського, 2/7 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                                 КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 12– виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – ремонт бачку;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 40 –заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 51, 119;вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17;                   вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/1, 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 29, кв. №* – проведена герметизація стиків панелей в житловому будинку;

пр. Курський, б. 51, кв. №* (заміна труб в квартирі);                                                вул. Ковпака, б. 17, кв. 112 (заміна труб в квартирі), вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання;

пр. Курський, б. 119 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 105, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили 2-і лампочки та плафон в 2-у блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – встановили 1 лампочку в 4-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія КРЗ, буд.9 – виконані роботи по заміні автоматів; освітлення в квартирі відновлене;

вул. Бельгійська, буд.34 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннього  підключення відсутнє;

вул. Привокзальна, буд.13 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд.29 – виконані роботи по відкачуванню холодного водопостачання у бойлерній; протікання усунене;

вул. Новомістенська, буд.37 – здійсненні ремонтні роботи по прочищенню димовентиляційного каналу;

вул. Горького, буд.23/1 –  роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання; ГВП відновлене;

вул. Супруна, буд.5, 24 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд. 34 – проведені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. 2-а Залізнична, буд. 22 – проведені зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи інженерних мереж, протікання усунене;

вул. Горького, буд.1 –  виконані роботи по ремонту вимикача мережі комунального освітлення на 1-му поверсі, замінено одну лампу;

вул. Леваневського, буд.22 – проведені роботи по заміні  засувки на мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщені;

прос. Шевченка, буд.32 – проведені роботи по заміні  засувки на мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщені;

вул. Новомістенська, буд.4; прос. Шевченка, буд.6, 8, 14, 18; вул. Супруна, буд.14, 18, 20 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. Прокоф`єва б.10, вул. Воскресенська б. 14, вул. І.Сірка б.2, вул. Г.Кондратьєва б.6,  вул. Соборна б.38, вул. Козацкий вал б.4, вул. Гагаріна б. 16 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.117 – усунено протікання к/з;

пр. М.Лушпи б.31 – замінено корінні крани на с-мі ХВП/ГВП;

вул. Соборна б.36 – 2шт., вул. Кооперативна б.4 – 2шт. – замінено крани на с-мі опалення;

вул. Соборна б.36 – 2шт., вул. Кооперативна б.4 – 1шт. – замінено засувки на с-мі опалення;

вул. І.Сірка б.37, пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Лебединська б.12,                               вул. Г. Кондратьєва б.191, вул. Г. Кондратьєва б.19 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Терезоваб.1, вул. Заливна б.31, вул. Г. Кондратьєва б.128 – відновлено освітлення;

вул. Гамалія б.1, 3,31 – покіс прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 94 – проведено обстеження  та усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 52  – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження  мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження  мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження інженерних мереж,проведено обстеження  мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  мережі ХВП та ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 36 – проведено обстеження та налагодження роботи  мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведено обстеження інженерних мереж;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження інженерних мереж;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження  мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження  мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження  електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Глінки, буд. 7 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4;                                               вул. Харьківська, 12, під’їзд 1-2;  вул. Металургів, 15, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32; вул. Холодногірська, 41; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7 –проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;                                    вул. Холодногірська, 31, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Праці, 34,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 9, під’їзд 1-6 – виконано теплоізоляцію мережі опалення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Проводиться покіс трави.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.