Оперативний звіт за 26.09.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Косівщинська, 79; вул. Першотравнева, 20 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                         КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 68; вул. Засумська, 12А – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62,кв.*, вул. Героїв Крут, 70а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70б, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання:,

вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.* – заміна ділянки трубопроводу каналізації;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. І.Сірка, 43, техпов., пр. М. Лушпи, 32, 4-й під’їзд  – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.43 – проведене обстеження рушниковисушувача; всередині квартирне питання;

вул. Супруна, буд.5 – здійснені роботи на мережі каналізації накладено бандаж; протікання усунено;

вул. Супруна, буд.19 – проведене обстеження димовентиляційного каналу;

вул. Супруна, буд.22 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні ; виконані роботи по заміні плафонів та ламп, комунальне освітлення відновлене;

вул. Рибалка, буд.4 – проведене обстеження димовентиляційного каналу;

вул. Супруна, буд.19 – проведене обстеження у квартирі №**; мешканці не надають доступу;

вул. Привокзальна, буд.10 – проведене обстеження стояка гарячого водопостачання; мешканці не надають доступу;

вул. Супруна, буд.12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні ;

вул. Горького, буд.29 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні ;

вул. Привокзальна, буд.3, 7, 9, 11, 13,17,35 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 34, кв.***; вул. Холодногірська, 51; вул. Холодногірська, 45; вул. Металургів, 13; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 4, кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.*** –відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 13, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – виконано ремонт парапету;

вул. Металургів, 15 – виконується ремонт покрівлі житлового будинку.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП в санвузлі квартири заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Р.Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58Г – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58В – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 31 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд. 22 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47; вул. Ковпака, б. 33, 55, 11, 15, 17; вул. Р. Атаманюка, б. 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 16б (І, ІІ, ІІІ під.); вул. Ковпака, б. 45 (І, ІІ під.) –проведений ремонт козирків при вході в під’їзд в житлових будинках;

вул. Б. Гмирі, б. 7А – проведений поточний ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 6 (І під.) – проведено ремонт поріжка в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 6 (І під.) – проведено ремонт підлоги в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 (при вході в під’їзд) – проведено ремонт цементного стягування пандуса в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведено ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (V під.) – проведено ремонт козирка в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 4 (І під.) – проведено ремонт конька на покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 25 (ІІІ під.) – приварили душку на люк виходу на покрівлю;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк. На 28.09.2017 р. з 09:00 год. заплановані зварювальні роботи;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в загальному приміщенні на 1-му поверсі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено течі на стояку холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 105, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведені роботи по закріпленню розподільчої коробки та відновлено роботу світильника LED, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – встановили вимикач на 1-му поверсі в 3-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).,

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Сірка б.18, вул. Прокоф`єва б.10, вул. Воскресенська б. 14, вул. І.Сірка б.2, вул. Г.Кондратьєва б.6, вул. Соборна б.38, вул. Козацкий вал б.4, вул. Гагаріна б. 16 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.96 – обстеження к/з с-ми;

вул. Сірка б. 18 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.211/1 – відновлено ХВП;

пр. М.Лушпи б.29, вул. Заливна б.13 – усунено протікання ХВП;

вул. Прокоф`єва б.12 – 5шт. – замінено крани на с-мі опалення;

вул. Прокоф`єва б.12 – 15 м/п  – замінено трубу с-ми опалення;

вул. Прокоф`єва б.12, пр. М. Лушпи б.47,49 – прибирання підвального приміщення;

вул. Шишкарівська б.11 – 20 м/п  – ізоляція с-ми опалення;

вул. О. Аніщенка б.1- 0,5 м.кв.  – скління сход. клітини;

вул. І.Сірка б.37, пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Лебединська б.12 , вул. Г.Кондратьєва б.4,б.191, вул. Малиновського б.1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

пр. М. Лушпи б.31, 47, 29, 15, вул. Прокоф`єва б.12, б.22, вул. Харківська б.3, б.1, вул. Шишкарівська б.15, вул. Соборна б. 42, вул. Терезова б.1, вул. Заливна б.31, вул. Г.Кондратьєва б.4 – відновлено освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.