Звіт по  виконаних по виконаних роботах за 28.09.2017 р.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: пр. М. Лушпи, 26, кв.*;

ремонт ізоляції: вул. Героїв Крут, 68а;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 70б, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, підвал, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

ремонт зливного бачка: пр. М. Лушпи, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул.Героїв Крут, 64, 2-й під., вул. Героїв Крут, 82а, 3-й під., вул.Героїв Крут, 84а, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*, пр. М.Лушпи, 26, кв.*, вул. Героїв Крут, 82б, кв

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 28, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Праці, 39; кв.***; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                 вул. Холодногірська, 49; вул. Металургів, 5, кв.***; вул. Лермонтова, 1;                вул. Реміснича, 10;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                          вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                        вул. Металургів, 75, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;

виконується ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                            вул. Металургів, 15;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Засумська, 11 – виконано частковий ремонт мережі вентиляції;

вул. Засумська, 11 – розпочато частковий ремонт тамбура;

вул. Лисенка, 10; вул. Котляревського, 2/3; 2/5 – виконано відновлення скління вікон у під’їздах;

вул. Лисенка, 10; вул. Іллінська, 10 – завезено пісок на дитячі майданчики;

вул. Я.Мудрого, 68; вул. Роменська, 88 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б. Шлях, 59 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                         КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Я. Мудрого, 5 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Декабристів, 125 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 26 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 23 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 29 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 1 – проведено обстеження мережі ХВП.

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 - проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження мережі ХВП та ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд. 30/2(нежитлове приміщення) – проведено обстеження мережі ХВП.

вул. Сергія Табали(Сєвєра), буд. 30 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 40/2Б – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. Н. Сироватська, буд. 62 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. СКД, буд. 40 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. СКД, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – здійсненна робота по заміні вимикачів на 9 поверсі, комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд. 23/2 – виконані роботи по заміні світильника при вході до під’їзду; комунальне освітлення відновлене;

вул. Троїцька, буд. 29 - виконані роботи по відкачуванню холодного водопостачання у бойлерній; протікання усунене;

вул. Супруна, буд. 32/1 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у квартирі №**;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по заміні засувки в теплопункті;

вул. Горького, буд. 43 – роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснено злиття на мережі опалення в квартирі №**; мешканці роботи виконують самостійно;

вул. Привокзальна, буд. 11 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Новомістенська, буд. 33 – здійснено злиття на мережі опалення в квартирі №**; мешканці роботи виконують самостійно;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по заміні світильника при вході до під’їзду; комунальне освітлення відновлене;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – роботи із прочищення системи каналізації у квартирі №***.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків: вул. Привокзальна, буд. 35А, 35Б, 35В, 35Г, 8, 10; вул. Територія ЧРЗ, буд. 10.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресою: вул. Сірка, б. 18, вул. Прокоф`єва, б. 10, вул. Воскресенська б. 14;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Сірка, б. 18;

усунено протікання ХВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 29, вул. Заливна, б. 13 ;

замінено крани на с-мі опалення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 15 – 5 шт.;

замінено трубу с-ми ГВП за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31 – 8 м/п ;

ізоляція с-ми опалення за адресою: вул. Шишкарівська, б. 11 – 20 м/п;

скління сход. клітини за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/2 – 2 м. кв.;

встановлення та ремонт дверей входу за адресою: пр. М. Лушпи, б. 43/2 – 2 шт.;

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. І. Сірка, б. 37, пр. М. Лушпи, б. 43/2, вул. Лебединська, б. 12;

відновлено освітлення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 31, 47, 29, 15, вул. Прокоф`єва, б. 12, б.22, вул. Харківська, б. 3, б. 1, вул. Шишкарівська, б. 15, вул. Соборна, б. 42, вул. Терезова, б. 1, вул. Заливна, б .31, вул. Г. Кондратьєва, б. 4.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103, 103/1, 135; вул. Ковпака, б. 11, 13, 15, 17; вул. Р. Атаманюка, б. 14, 53, 69; пров. Березовий, Б. 31;

проведений поточний ремонт під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 25;

пров. Березовий, б. 31 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський. б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено в 9:30.

пров. Березовий, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в теплопункті. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16Б, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили лампочки в 1-му під’їзді на 1-у, 2-у, 4-у і 5-у поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – встановили патрон і лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).