Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.01.2017

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Люблінська, 5; вул. Д. Галицького, 39; вул. Б. Шлях, 23  – завершено  роботи   з ремонту під’їздів;

вул. Першотравнева, 24 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів ливневої каналізації;

виготовлені  віконні  блоки для встановлення у підвальному приміщенні житлового будинку № 20 по вул. Люблінська;

вул. 9 Січня, 9/2,вул. Праці, 37, вул. Комсомольська, 35, вул. Б. Шлях, 9, вул. Іллінська, 12,вул.Іллінська,51Г виконано роботи з поочищення мережі каналізації; вул. Роменська, 90;– виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Лермонтова, 13; виконано роботи з відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

Вул. Роменська, 89, Комсомольська, 65А – виконано роботи з заміни автоматів у електрощитовій;

вул. Іллінська, 10, вул. Якіра, 5, Засумська, 65–виконано роботи з відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича,19, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Реміснича, 31 , кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;

виконано сварочні роботи за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів , 24, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,4, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 2.

відновлення освітлення в квартирах за адресами:вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 4;

виконується ремонт під’їзду за адресою: вул. Металургів, 4, під’їзд 6.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пров. І. Дерев’янка, буд. 6 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 28, пл. Горького, буд. 2 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення біля ліфту: замінена лампу;

пл. Горького, буд. 5 – здійснена заміна лампи мережі комунального освітлення у тамбурі; замінено автоматичний вимикач у поверховому електричному щиті по квартирі № **;

вул. Супруна, буд. 9 – проведена ревізія мережі комунального електропостачання на 3–5 поверхах у під’їзді № 4, освітлення сходових клітин наявне;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані налагоджувальні роботи на мережі теплопостачання;

пр. Шевченка, буд. 9, вул. Новомістенська, буд. 28 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані зварювальні ремонтні роботи на трубопровід холодного водопостачання, встановлено хомут; проведене обстеження трубопроводу на сходовій клітині верхнього поверху (за письмовою заявою), протікань інженерних мереж не виявлено;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведене обстеження насосу для підкачування води;

вул. Бельгійська, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – здійснено заміну лампи мережі комунального освітлення на 3–му поверсі;

вул. Новомістенська, буд. 37 – проведена ревізія мережі комунального електропостачання, частково замінено кабель, патрон та лампу на 8–му поверсі;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження мережі гарячого водопостачання під’їзду № 5, виконане стравлювання повітря з системи, проте, бажаного результату не досягнуто, буде погоджено дату комісійного обстеження з ТОВ «Сумитеплоенерго»;

пров. І.Дерев’янка, буд. 6 – розпочаті роботи з ремонту під’їзду № 1;

вул. Горького, буд. 28/1 – завершення робіт з ремонту дерев’яних дверей на сходових клітинах під’їзду;

вул. Бельгійська, буд. 34 – проведене обстеження прибудинкової території, здійснене огородження небезпечної ділянки, де із козирка балкону квартири № ** нависає снігова брила.

Виготовлення дерев’яних помостів.

Посипання доріжок прибудинкової території протиожиледними сумішами.

ПРБП «Рембуд»

Заміна ділянки мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 45, кв.*, вул. Герої Крут, 40, кв.* , вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

заміна кранів: 2 шт.;

заміна трубопроводів системи опалення: вул. Героїв Крут, 42, 2–й під’їзд підвал;

прочищення каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут,84 «А», 1–й під’їзд, підвал;

ремонт трубопроводів гарячого водопостачання шляхом зварювальних робіт:вул. Героїв Крут, 50, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Ковпака, б. 11, 15, 17, 55;пр. Курський, б. 37, 55, 135;                      пров. Березовий, б. 31;

пров. Березовий, б. 31 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37 кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11 кв. №* – проведена заміна вентилю на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55 кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з в підвальному приміщенні 1–го та 3–гопід’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135 кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – стравлене повітря з системи теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – встановлено 1 лампочку на 1–у поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 17 кв. №* – проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в кватирі відновлено;

пр. Курський, б. 103/1 кв. №* – встановлено 1 лампочка при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення  каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. Покровська б. 11, вул. Прокоф`єва, б. 32А, вул. Заливна, б. 35, вул. Г. Кондратьєва, б. 175

обстеження к/з сис–ми за адресою: вул. Гамалія, б. 20;

заміна с–ми ХВП за адресою: пр.–т М. Лушпи, б. 29 – 60 м/п, вул. Петропавлівська, б. 74 – 100 м/п, пр – т М. Лушпи, б. 43/2 – 60 м/п, вул. Кузнечна, б. 5 – 57 м/п, пр–т М. Лушпи, б. 9 – 150 м/п;

заміна с–ми ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 136/2 – 124 м/п

заміна с–ми опалення за адресою: вул. Гамалія, б. 35 – 1 м/п, вул. Гагаріна, б. 16 – 1м/п, вул. Харківська, б .23 – 3м/п.;

заміна кулькових кранів опалення:вул. Гамалія, б. 35– 1шт., вул. Гагаріна, б. 16 – 4 шт., пр.–т М. Лушпи, б. 15 – 6 шт.;

встановлення кулькових кранів с–ми ГВП: пр.–т М. Лушпи, б. 29 – 4шт.

відновлено опалення: вул. Харківська, б. 12, вул. Харківська, б. 3;

ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Петропавлівська б. 96, вул. Малиновського, б. 2, вул. Петропавлівська, б. 101;

закріплено електрощит за адресою: вул. Харківська, б. 26/1;

ревізія  та ремонт електрощитової в будинку за адресою: вул. І. Сірка, б. 18;

заміна лампи/патрону/кабель за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 36, б. 165/140;

ізоляція системи опалення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36 – 20 м/п, вул. Харківська, б .23/1 – 20 м/п.;

скління вікон в під'їзді за адресою: пр–т М. Лушпи, б. 7– 2м2, вул. І. Сірка, б. 35 – 2м2, пр.–т М. Лушпи, б. 15 – 4м2, вул. Заливна, б. 9 – 4м2;

встановлення дверей виходу на покрівлю: вул. Заливна, б. 9 – 2шт., пр.–т М. Лушпи, б. 15 – 1шт.;

забиття продухів підвальних приміщень: вул. Прокоф’єва, б. 30– 4м2, вул. Харківська, б. 26/1 – 2м2;

ремонт під’їздів за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 148 – 3 під’їзди;

заміна кнопки виклику за адресою: вул. Петропавлівська, б. 127;

заміна двигуна в маш. приміщенні: вул. І. Сірка, б. 37, 9 під.;

ремонт підлогового контакту(ліфт): Заливна, б. 11 (пас.);

ремонт дверей  кабіни ліфту: пр–т М. Лушпи, б. 15, під. 2.

Відсутня напруга в машприміщенні: вул. Г. Крут, б. 16(відновлено)

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Харківська, буд. 58А – виконані зварювальні роботи на опалювальному приладі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 58 –  проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н. Сироватська, буд. 66 –  проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М. Вовчок, буд. 17 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 11 (нежитлове) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсаков, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 34 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведені ремонтні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1– проведені ремонтні роботи по усуненню протікання рушникосушки в санвузлі заявника; виконано обстеження трубопроводу мережі опалення, роботу відновлено;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника та підвальному приміщенні.

вул. СКД. буд. 12 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чеснова, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38– проведено обстеження квартири заявника по виявленню місця протікання інженерних мереж;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано обстеження трубопроводу мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Охтирська, буд. 27– виконана заміна вимикача та проводу електромережі;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано обстеження електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

скління вікон за адресами:

вул. К. Зеленко, буд. 3, під. 2;

вул. Н. Сироватська, буд. 52, під. 2;

вул. Прокоф’єва, буд. 29;

розпочався частковий ремонт покрівлі над сходовою кліткою:

вул. Р. Корсакова, буд. 24, під. 3;

продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку за адресою:

пр. М. Лушпи, буд. 20, під. 1;

виконано частковий ремонт покрівлі над квартирою заявника:

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22;

продовжується ремонт під’їздів в житлових будинках за адресами:

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, під. 1;

вул. Охтирська, буд. 44, під. 1.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.