Оперативний звіт за 26.01.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Першотравнева, 24 – продовження робіт з часткової заміни трубопроводів ливневої каналізації;

вул. Садова, 53; вул. Б.Шлях, 49; вул. Н.р.Стрілки, 38 – продовження робіт з ремонту під’їздів;

вул. Роменська, 81 – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Котляревського, 2/5 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження робіт з ремонту машинних приміщень (3 шт.);

вул. Першотравнева,37; вул. Я.Мудрого, 68 – виконано обстеження під’їздів для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Садова, 71 – завершено роботи з відновлення скління вікон у під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, 41; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Котляревського, 2/7 – виконано роботи з прочищення  мережі каналізації;

вул. Д.Галицького, 34 – виконано відключення холодного водопостачання для виконання внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Я.Мудрого, 15; вул. Садова, 77 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано роботи з усунення протікання опалювального приладу  (виконано зварювальні роботи);

вул. Б.Шлях, 47 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Роменська, 89; вул. Засумська, 16Б – виконано роботи з відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* - відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* - відключення гарячого та холодного водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.* - ремонт змішувача;

вул. І.Сірка, 43, техповерх - заміна ділянки дощової каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул.  Металургів, 17, під’їзд 1; вул.  Лермонтова, 1, під’їзд 1;вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2;вул.  Металургів,16, під’їзд 2; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 2; вул.  Металургів, 14, під’їзд 3 - прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.*** - виконано сварочні роботи за адресами;

вул. Праці, 32, кв. *** - відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л.Бикова,  2/1, кв.***;вул.  Холодногірська,  37, кв. *** - відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;      вул. Реміснича,19, під’їзд 2; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2 - відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 39, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1- відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15, кв. *** - відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська,  45, кв. ***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                            вул.  Холодногірська,  37, кв. *** - відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 - відновлення теплоізоляції  трубопроводу опалення;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 - виконано виготовлення і встановлення вхідних дверей на дах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 43 – виконані зварювальні ремонтні роботи на стояку мережі холодного водопостачання у квартирі № **, протікання усунене;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 23/1 – здійснене планове відключення гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

вул. Горького, буд. 36 – здійснені роботи із заміни автоматичних вимикачів у електричному щиті будинку;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – виконано заміну ламп мережі комунального електропостачання у кількості 2 шт., комунальне освітлення сходової клітини відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 3 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснені роботи з ремонту насосу для підкачування води;

пл. Горького, буд. 5 - виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Леваневського, буд. 2 – проведена ревізія мережі електропостачання, виконано ремонт поверхового електричного щита по квартирі № **;

пр. Шевченка, буд. 9 - виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – замінена лампа мережі комунального освітлення при вході до під’їзду;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи із заміни корінного крану мережі холодного водопостачання у квартирі № **;

вул. Горького, буд. 40 – проведене обстеження мережі гарячого водопостачання, у тому числі рушниковисушувача, у квартирі № **, ГВП наявне, рушниковисувувач функціонує;

пров. Інститутський, буд. 7 – завершення робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Горького, буд. 38А – виконуються роботи з ремонту вікон на сходових клітинах під’їзду № 1;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведене обстеження дерев’яних дверей аварійного виходу у під’їзді № 2, визначені об’єми необхідного ремонту;

вул. Бельгійська, буд. 2 – тривають роботи із заміни мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні під’їздів № 2, 4, 5, 6;

Розчищення пішохідних доріжок на прибудинковій території.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.43, 47, 39; вул. Р.Атаманюка, б.43Б,69 - проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в підвалі, течію усунуто;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 43Б кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 69 кв. №* - стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47 кв. №* - встановлено патрон та лампочка в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 53 кв. №*- встановлено лампочку в 7-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №*- встановлено лампочку в 1-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л.Українки, б. 6 кв. №*- встановлено лампочку в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 53 кв. №* - встановлена лампочка в 3-му під’їзді в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л.Українки, б. 4/1 кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку та встановлено вимикач на 1-му поверсі, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.23/1, вул. Гамалія б.1, вул. Соборна б.32 - прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська б.72 (дворові), вул. Г.Кондратьєва б.144/2, б.165/135 (дворова) - обстеження к/з системи;

вул. Харківська б.9 - планове відключення ХВП/ГВП;

вул. Петропавлівська б.76 - заміна підкачую чого насосу;

вул. Прокоф`єва б.24 - усунення протікання системи опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.144/2 - усунено протікання с-ми ХВП;

пр.-т М.Лушпи б.39/1, вул. Огарьова б.2/1 - ревізія міжповерхового щитка;

вул. І.Сірка б.18 - 3шт., вул. Харківська б.6/2 – 32 шт., вул. О.Олеся б.5 – 10 шт., вул. Гамалія б.21 – 25 шт. - заміна кульових кранів ХВП;

вул. Харківськаб.6/2 – 10 м/п - заміна к/з с-ми;

вул. Харківська б.6/2 - 73 м/п, вул. О.Олеся б.5 – 73 м/п, вул. Гамалія б.21- 69 м/п - заміна с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва б.32А – 50 м/п - заміна системи ГВП;

вул. Харківська б.7 – 3шт., вул. Прокоф`єва б.32/А – 26 шт - встановлення кулькових кранів  с-ми ГВП;

вул. Прокоф`єва б.36 -70м/п, вул. Харківська б.3 – 50 м/п - ізоляція системи опалення;

пр-т М.Лушпи б.9 – 5м/кв., б.23- 4 м/кв., вул. І.Сірка б.35 -7м/кв  - скління вікон в під'їзді;

вул. Харківська б.3 – 2м2, б.25- 1м2,б.1/1-3м2 - забиття підвальних продухів;

пр.-т М.Лушпи б.43/2 -3шт - ремонт дверей входу в під’їзд;

вул. Харківська б.3- 1шт - ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. Гамалія б.19 під. №2 - ремонт під’їзду;

пр.-т М.Лушпи б.55, вул. Г.Кондратьєва б.183,б.191,вул. Петропавлівська б.51 - вихід начальника технічної дільниці для обстеження будинку.

Прибирання  прибудинкової території –за графіком.

ТОВ  «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 11 (нежитлове) - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 22 - виконано налагодження роботи мережі опалення, роботу відновлено;

вул. Серпнева, буд. 9 - проведені зварювальні роботи на трубопроводі мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54/1 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні; проведені ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58Г - виконано налагодження роботи мережі опалення, роботу відновлено;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58В - проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП на виявлення витоків;

вул. Харківська, буд. 58Б- виконано обстеження каналізаційної мережі;

пр. М. Лушпи,буд. 10 - виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 - проведено обстеження мережі опалення; обстежено електромережу в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 31 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 29 - виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. І. Сірка, буд. 17 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП на виявлення витоків;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 - виконано налагодження роботи мережі опалення, роботу відновлено;

вул. СКД, буд. 34 - проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП на виявлення витоків;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено; проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню  комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 - проведено обстеження трубопроводів мережі ХВП та ГВП;

вул. СКД, буд. 3/3 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 - проведено обстеження трубопроводів мережі ХВП та ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведено обстеження трубопроводів мережі ХВП та ГВП, виконані ремонтні роботи по заміні запірної арматури на трубопроводі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, буд. 18 - проведено обстеження, виконані ремонтні роботи по заміні запірної арматури на трубопроводі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б - виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 –виконано налагодження роботи мережі ГВП, водопостачання відновлено;

вул. СКД, буд. 12 - проведено обстеження, виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі ГВП;

пр. Богуна, буд. 5 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню  комунального освітлення в під’їзді;

вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано обстеження електромережі;

вул. Харківська, буд. 41 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 98 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

пр. Карбишева,буд. 124 - проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 13Б під. 2; вул. Р. Корсакова, буд. 24 під. 5 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. М. Вовчок, буд. 27 - продовжується ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Охтирська, буд. 44, під. 1 - продовжується ремонт під’їздів в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.