Оперативний звіт по виконаних роботах за 9.10. 2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лисенко, 10 – розпочато ремонт під’їзду №3;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Куликівська, 27 – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Роменська, 100 – обстежено мережу каналізації, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 49 – обстежено мережу гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/2А, вул. Д.Галицького, 53; вул. Л.Бикова, 7; вул. Засумська, 12А – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* – зварювальні роботи на системі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44 кв.*; вул.Героїв Крут, 70а, кв.* – відкриття підвалів для опломбування лічильників;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 54б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 5, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 2;
вул. Лермонтова, 1, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Н. Холодногірська, 10, кв.*; вул. І. Виговського, 6, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 3, кв.* –відновлення холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 1– проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.*– проведені ремонтні роботи каналізації;

вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, кв.*– виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 30, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*– відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 5, під’їзд 6; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 13, під’їзд 2;– відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1 , під’їзд 1– відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 5 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Леваневського, буд. 14 – роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено; проводили ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Супруна, буд. 12; вул. Леваневського, буд. 12; прос. Шевченка, буд. 8; вул. Горького, буд. 13 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Супруна, буд. 19 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в кв.* відновлено;

вул. Супруна, буд. 6 – проведено обстеження рушниковисушувача; всередині квартирне питання;

вул. Супруна, буд. 4 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в кв.* відновлено;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – проведено обстеження стояка мережі холодного водопостачання в кв.*; всередині квартирне питання;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконана ревізія поверхового електричного щита;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннього підключення відсутнє в кв.*;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по закладці діри в стіні між 1-2 поверхах; виконаний частковий ремонт покрівлі над під’їздом №1-4;

прос. Шевченка, буд. 18 – здійснена робота по склінню вікон у під’їзді №2;

пров. З.Красовицького, буд. 7 – виконані роботи по ремонту дверей на горище.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 23/1; пр-т. М.Лушпи, б. 31; вул. І.Сірка, б. 18 – прочищення каналізації;

вул. Гамалія, б. 36/1; вул. І.Сірка б. 18 – обстеження дворової каналізації;

вул. Заливна, б. 1; вул. Харківська, б. 6/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (10 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

вул. Прокоф’єва, б. 12(8 шт.); пр-т. М.Лушпи, б. 23 (3 шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

вул. І.Сірка, б. 2 (50 м/п.) – заміна ізоляції на мережі опалення;

пр-т. М.Лушпи, б. 23 (2 п.м.) – ремонт інженерних мереж ГВП;

вул. Кузнечна, б. 1 (1п.м.); вул. Кузнечна, б. 24 (6п.м.); вул. Героїв Небесної Сотні (6п.м.) – ремонт мережі опалення;

вул. Кооперативна, б. 6 (1 п.м.) – ремонт інженерних мереж ХВП;

пр-т. М.Лушпи, б. 43/1; вул. Заливна, б. 1; вул. Харківська, б. 6/2 – обстежено інженерних мереж ГВП;

пр-т. М.Лушпи, б. 9, б. 29; вул. Заливна, б. 15 – обстежено інженерних мереж ХВП;

вул. Огарьова, б. 3 – заміна засувки на мережі опалення;

вул. Харківська, б. 25, б. 8, б. 9, б. 23/1, б. 26/1; вул. Прокоф’єва, б. 22; пр-т. М.Лушпи, б. 23, б. 7, б. 39/1, б.57; вул. Заливна, б. 1; вул. О.Аніщенко, б. 1; вул. Прокоф’єва, б. 30 – заміна патронів, ламп та вимикачів.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 5 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Менделеєва, буд. 4 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження та ремонт запірної арматури мережі опалення в квартирі заявника;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено ремонтні роботи входу до під’їзду;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено заміну запірної арматури мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження мережі каналізації та мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено ремонт елементу опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 32 – проведено ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 16 – проведено обстеження та ремонтні роботи електоромережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирах;

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, 31, 35; вул. Л.Українки, б. 6; вул. Ковпака, б. 41; вул. Г. Чибісова, б. 16 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводиться косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводиться скління дверей при вході в під’їзд в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводиться ремонт дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський. б. 39 (VI під.) – виконали ремонт дерев’яної обналички при вході в ліфт в житловому будинку;

пр. Курський. б. 39 (I під.) – виконали роботи по закріпленню дерев’яної обналички при вході в ліфт в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка. б. 33 (ІІІ під.) – проведена заміна водостічної труби в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

вул. Г. Чибісова, б. 16, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – встановили лампочку на 2-му поверсі. Комунальне освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

пр. Курський, б. 51, кв.* – встановили патрон і лампочку в 3-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).