Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.10.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 61; вул. 5 Продольна, 77 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я. Мудрого, 15 – виконано роботи з закриття продухів;

вул. Іллінська, 12 – виконано відновлення циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Іллінська, 49 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Л.Бикова, 7 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 49 – обстежено мережу гарячого водопостачання, протікання не виявлено;

вул. Я.Мудрого, 15; вул. Іллінська, 10 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 15, кв.*– відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 82б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 50б; вул. Героїв Крут, 82а – комісійне обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 50б, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 31, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.*– відновлення холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 15; вул. Реміснича, 25 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32,  кв.*– відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання; протікання усунене;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 11 – здійснена ревізія по етажного щита, заміна ділянки кабелю; світло відновлено;

вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по відкачуванню води;

пров. Суджанський, буд. 8 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 26; вул. Горького, буд. 34, 28/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 13, 8Б, 10, 33; вул. Супруна, буд. 34; вул. Псільська буд. 20; пров. Інституцький, буд. 3, 4 – виконані роботи по ізолюванню труб на системі опалення у підвальному приміщенні;

прос. Шевченка, буд. 18 – здійснені роботи по заміні крана «Маєвського»;

прос. Шевченка, буд. 8; вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по склінню вікон у під’їзді;

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 8/2; пр-т. М.Лушпи, б. 15; вул. Кооперативна, б. 6; вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140, б. 165/135; вул. О.Олеся, б. 6 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф’єва, б. 12; вул. Г.Крут, б. 16 – обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, б. 36; вул. Заливна, б. 1, б. 11; пр-т. М. Лушпи, б. 23; вул. І.Сірка, б. 18 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Покровська, б. 7 (2 шт.) – заміна кранів на системі опалення;

вул. Покровська, б.7 (10 м/п.) – заміна ізоляції на мережі опалення;

вул. Покровська, б.7 (10 п.м.) – ремонт інженерних мереж опалення;

вул. Кузнечна, б.1 (1п.м.); вул. Кузнечна, б.24 (6п.м.); вул. Героїв Небесної Сотні (6п.м.) – ремонт мережі опалення;

пр-т. М.Лушпи, б. 31; вул. Г.Крут, б. 12; вул. Прокоф’єва, б. 32А – обстежено інженерних мереж ГВП;

вул. Прокоф’єва,  б. 12; пр-т. М.Лушпи, б. 43/2 – обстежено інженерних мереж ХВП;

вул. Огарьова, б. 3 – заміна засувки на мережі опалення;

вул. Харківська, б. 8, б. 3, б. 122; вул. Петропавлівська, б. 106, б. 127, б. 98Ж; вул. Гамалія, б. 1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б. 3, б. 8/2, б. 26/1, б. 3, б. 26; вул. Прокоф’єва, б. 32А; пр-т. М.Лушпи, б. 29; вул. Прокоф’єва, б. 36 – заміна патронів, ламп та вимикачів.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 2 – проведено заміну запірної арматури системи опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 36 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено обстеження та зварювальні роботи мережі опалення підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 5 – проведено обстеження та заміну запірної арматури системи опалення в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та ремонт мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – проведено злиття системи опалення в зв’язку із протіканням опалювального елемента в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд. 52Б – проведено обстеження роботи мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено заміну запірної арматури мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено заміну запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 60 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 18; вул. М.Вовчка, буд. 5 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирах під’їзду;

вул. С.Табали, буд. 52Б; вул. Харківська, буд. 31 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Прокоф’єва, буд. 11 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 33, 31, 33; вул. Ковпака, б. 15, 31, 43, 55; пр. Курський, б. 39, 51, 133 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводиться косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – виконали ремонт дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка. б. 33, кв.* (заміна корінного крану); вул. Ковпака, б. 43, кв.* (заміна корінного крану); пр. Курський. б. 39, кв.* (заміна корінного крану); вул. Ковпака, б. 31, кв.* (заміна трубопроводу холодного та гарячого водопостачання в квартирі); вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* (заміна трубопроводу холодного та гарячого водопостачання в квартирі); пр. Курський, б. 51, кв.* (заміна трубопроводу холодного та гарячого водопостачання в квартирі) – проведено планове відключення гарячого та холодного водопостачання;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію стояку трубопроводу холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто.

вул. Г. Чибісова, б. 7, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – встановили лампочку в 2-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – встановили лампочки (4 шт.) в 1-му блоці на 8-му, 9-му, 10-му, 11-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).