Звіт виконання заявок по ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.*, пр. М. Лушпи, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 36в, кв.* – заміна вентилів;

пр. М. Лушпи, 30, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 68а,кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 35, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*** – проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Л.Бикова, 2/1, офіс  – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 13, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації;

вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул.Праці, 26, під’їзд 3,4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1, 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.39/1 – здійснені роботи по відновленню комунального освітлення біля входу до під’їзді; заміна патрону;

вул. Горького, буд.23/1 – здійснені роботи по відновленню комунального освітлення біля входу до під’їзді;

вул. Супруна, буд.6 – виконані роботи по заміні патрону та лампочки; комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд.43 – здійснені роботи по заміні патрону та лампочки в під’їзді №4; комунальне освітлення відновлене;

вул. Леваневського, буд.2 – виконані роботи по заміні патрону та лампочки; комунальне освітлення відновлене;

пл. Горького, буд.5 – здійснені роботи по заміні вимикача; комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд.5а – виконані роботи по заміні патрону та лампочки; комунальне освітлення відновлене;

вул. Леваневського, буд.28 – виконані роботи зі стравлювання повітря на мережі ГВП у підвальному приміщенні; гаряче водопостачання відновлене;

вул. Леваневського, буд.22 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання ; ремонтні роботи ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Привокзальна, буд.3 – виконані роботи по заміні вентиля на системі опалення у підвальному приміщенні; протікання усунено;

вул. Леваневського, буд.12 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд.36 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років; Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено огляд та прочищення вентиляційної шахти;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП.

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні.

вул. М.Вовчок, буд. 15 – проведено обстеження та ремонт елементу опалення в квартирі заявника.

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Менделеєва, буд. 4 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд. 5 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та хлорування підвального приміщення;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 –  проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 3/3 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 36 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 43 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в квартирі заявника.

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. С. Табали, буд. 52Б – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирах під’їзду;

вул. СКД, буд. 19 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 15, 31, 47, 55; пр. Курський, б. 39, 51, 55, 103, 103/1, 133 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводиться косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 (VII під.) – проведені роботи по облаштуванню входу в ліфт в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з та відкачуванню стоків в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – встановили лампочку при вході в 3- й під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено АКТ (не виявлено);

вул. Л. Українки б. 25, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено АКТ (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили лампочки (4 шт.) в 1-му блоці на 8-му, 9-му, 10-му, 11-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців)

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84 – виконано роботи з ремонту покрівлі козирка, часткового ремонту трубопроводу мережі ливневої каналізації, часткове відновлення скління вікон;

вул. 5 Продольна, 77; вул. Я.Мудрого, 40Б – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження запірної арматури мережі опалення;

вул.. Б.Шлях, 49 – виконано усунення протікання мережі опалення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. М.Лушпи б.49, вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Г.Кондратьєва б.110,145 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.7, вул. Г. Крут б.18 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б.46 – 1 шт., б.165/140 – 1 шт. – заміна засувок на с-мі опалення;

вул. Г. Кондратьєва б.46 – 2 м/п – заміна інженерних мереж опалення;

пр-т. М. Лушпи б.9 - 6м/п – ремонт інженерних мереж ХВП;

вул. Харківська б.26/1 – 6м/п – заміна інженерних мереж ГВП;

вул. Г.Крут б.18, пр-т. М.Лушпи б.9, вул. Харківська б.26/1 – обстежено інженерних мереж ГВП;

вул. Прокоф`єва б.22 – перевірка на сторонні підключення;

вул. Харківська б.14, вул. Заливна б.13, вул. Г. Крут б.20, вул. Г. Кондратьєва б.165/140  – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Харківська б.8/2, вул. Даргомижського б.1, 2-га Харківська – вивіз сміття з прибудинкової території;

пр. М.Лушпи б.9, 15, 23; вул. Прокоф`єва б.24, 24Б – прибирання підвального приміщення.

рибирання прибудинкової території – за графіком.