Звіт про виконані роботи працівниками

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***;                         вул. Реміснича, 35, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*** – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, буд.20 – здійснені роботи по відновленню комунального освітлення біля входу до під’їзді; заміна лампи;

вул. Супруна, буд.6 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі №** відновлено;

вул. Троїцька, буд.13 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі №** відновлено;

вул. Леваневського, буд.14; 28; пл. Горького, буд.5; 6; пров. З.Красовицького, буд.9 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

пл. Горького, буд.2 – виконана ревізія поверхового електричного щита, стороннє підключення виявлено;

прос. Шевченка, буд.9 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд.6 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі, доступ до квартири поверхом вище;

пл. Горького, буд.5 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання ; внутрішньо квартирне питання ;

вул. Горького, буд.45 – здійснено зварювальні роботи на системі опалення в квартирі №*;

вул. Горького, буд.39 – проведено обстеження системи опалення ; протікання радіатору усунено;

прос. Шевченка, буд.3 – виконані зварювальні роботи на системі опалення в теплопункті; протікання усунено;

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, 55; вул. Ковпака, б. 11, 15, 41, 43; пр. Курський, б. 55, 103, 103/1, 135 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 2 – проводено косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський. б. 39 (VII під.) – проведено закріплення обналички входу в ліфт в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський. б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський. б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №*  – відновлено автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський. б. 47, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3- му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 105, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12 Г; вул. Л. Бикова, 7; вул. Праці, 37; вул Л. Котляревського, 2/9; вул. Роменська, 100; вул. Першотравнева, 33; вул. Пушкіна, 20; вул.. Робітнича, 67 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/2; вул. Перемоги, 2; – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 2/2А - відновлено холодне водопостачання;

вул. Я. Мудрого, 57; вул. Праці, 37- виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                 КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Б. Шлях,23; вул. Д.Галицького, 35; вул. Садова, 33; вул. Котляревського, 2/9;

вул. В.Чорновола, 78 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна б. 1, вул. Г. Кондратьєва б.183, б.165/135, Петропавлівська б.93, провул.2-й Продольний б.9, вул. Харківська б.7 – прочищення каналізації;

вул. Заливна б.13 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська б.7 – 1 шт.,  пр. М.Лушпи б.43/2-1шт. – заміна засувок на с-мі опалення;

вул. Заливна б. 9  – заміна корінного крану на с-мі ГВП в квартирі;

вул. Прокоф`єва б.24Б -1 шт. – заміна кранів на с-мі опалення;

пр. М. Лушпи б.43/1, вул. Заливна б.13 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г. Кондратьєва б.122,б.36, вул. Шишкарівська б.15, вул. Харківська б. 23/1, вул. Заливна б. 27, вул. Петропавлівська б.106, вул. Лебединська б.6 – відновлення освітлення;

вул. О.Береста б.4, вул. Малиновського б.1, вул. Г. Кондратьєва б.46,48 –вивіз листя, гілля сумісно з «А-Мусон» з прибуд. території ж/б.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/3 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження прибудинкової території, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58В – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Сергія Табали(Сєвєра), буд. 52Б – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29; вул. І.Сірка, буд. 31; вул. К. Зеленко, буд.7; вул. Харківська, буд.40/1 – виконано в під’їздах скління.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М. Лушпи, 30, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 84б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт сифону;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 80б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. І.Сірка, 4, кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.