Звіт про виконані роботи працівниками

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 9, кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 13;              вул. Праці, 26, кв.***; вул. Праці, 30, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51,кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.*** – проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Холодногірська, 37, кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51,кв.***; вул. Праці, 28, кв.***; вул. Реміснича, 10/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 55 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Котляревського, 2/2 – продовження робіт з часткового ремонту вимощення;

вул. Б.Шлях, 59 – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 9/3; вул. Котляревського, 2/7 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Проводяться налагоджувальні роботи мережі опалення у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд.29 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі №** відновлено;

вул. Новомістенська, буд.23 – відключено ХВП та ГВП для заміни корінних кранів; холодне та гаряче водопостачання відновлене;

вул. Леваневського, буд.22; вул. Троїцька, буд.29 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Рибалка, буд. 6 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. 2-а Залізнична, буд.3 – проведено обстеження мережі опалення; відсутній теплоносій;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконана ревізія електро щитової будинку; відсутні 2 фази; передано в ПАТ «Сумиобленерго»;

вул. Супруна, буд.14 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького,буд. 9 – виконані ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання у квартирі №*; протікання усунене;

пров. З.Красовицького, буд. 5 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у квартирі №**; протікання усунене;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 22 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пров. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 36 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та відновлено роботу мережі опалення;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 13 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 15 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 13 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 106 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні на виявлення місця витоку, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні на виявлення місця витоку;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Аніщенко б.1, пр. М. Лушпи б.43/2, вул. Малиновського 9, вул. Г. Кондратьєва б.165/ 135, б.175, вул. Заливна б. 35 – прочищення каналізації;

пр. М. Лушпи б.47 – ремонт крану Маєвського;

вул. Петропавлівська б.123 – усунено протікання ХВП;

пр-т М. Лушпи б.49  – усунено протікання в елеваторному вузлі;

вул. Харківська б. 22/1, вул. І.Сірка б.35, б.37, вул. Заливна б. 13, пр. М. Лушпи б.31 – замінено корінні крани на с-мі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б.150, б.144 – вивоз гілля та листя;

вул. Петропавлівська б.51 – прибирання підвального приміщення;

вул. Заливна б.27,б.29, вул. Шишкарівська б.11,  вул. Г. Кондратьєва б.126, вул. Г. Кондратьєва 165/135, вул. Харківська б. 14, пр. М.Лушпи б.43/2, вул. Заливна б.7, б.29, вул. Гамалія б.19, пр-т М. Лушпи б.49, вул. Петропавлівска б.72, вул. Г.Крут б.10, вул. Г. Кондратьєва б. 110, вул. Харківська б.14 – відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, 45, 55, 59; вул. Ковпака, б. 31, 41, 55, 11, 13, 15; пр. Курський, б. 43, 127, 131, 133; вул. Новорічна, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 6 (І під.) – проводиться ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, течію усунуто;

пр. Курський. б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі опалення. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення в житловому будинку відновлено;

пр. Курський. б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено течію крану «Маєвського» в квартирі. Проведена заміна крану, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Новорічна, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні. Проведені спільні роботи з ТОВ «Теплоенерго». По завершенню ремонтних робіт опалення в житловому будинку було відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлене повітря з мережи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – стравлене повітря з мережи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – встановили лампочку в підвальному приміщенні 1-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №* – встановили 3-и вимикача при вході в під’їзди, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили лампочку при вході в 1- й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Проводяться роботи по спуску тепла в житлових будинках, яке обслуговує КП «Сумижилкомсервіс» СМР

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кВ.*,вул. Героїв Крут, 42, кВ.*,вул. Героїв Крут, 46, кВ.*, вул. Героїв Крут, 46б, кВ.*, вул. Героїв Крут, 64, кВ.*, вул. Героїв Крут, 66, 68а, 68б, 74, 76, 80б,84б, вул. Інтернаціоналістів, 57а, 25, 61, 65а, вул. І. Сірка, 41, пр. М. Лушпи, 26, 42, вул. Героїв Крут, 84а – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кВ.*, пр. М. Лушпи, 42, кВ.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 62, кВ.*, вул. Героїв Крут, 38, кВ.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57а. кВ.* – прочищення каналізаційної мережі.