Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.10.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Засумська, 11 – продовження робіт з часткового ремонту тамбура;

вул. Косівщинська, 79; вул. Котляревського, 2/7; вул. Нахімова, 21, 40 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 12Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Іллінська, 35 – злито мережу опалення для усунення протікання;

вул. Першотравнева, 24 – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Котляревського, 2/2А – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Набережна р. Стрілка, 24; вул. Котляревського, 2/2 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54б., кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*;
вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – заміна вентилю;

вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 50б; вул. Героїв Крут, 50, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65а, 2-й під’їзд; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, 1-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 38, 6-й під’їзд; вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 70а, 2-й під’їзд – встановлення хомута на мережі водопостачання;

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 –відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 5 – виконані роботи по ремонту мережі комунального освітлення 3 під’їзду, замінено дві лампи та патрон; комунальне освітлення відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 4 – здійснені роботи по ремонту мережі комунального освітлення; вкручено одну лампочку;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, буд. 7 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні 4 під’їзду;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані ремонтні роботи по заміні крана на мережі гарячого водопостачання в бойлерній; ГВП відновлене;

вул. Рибалка, буд. 4 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведені зварювальні роботи на системі опалення; протікання усунено;

пл. Горького, буд.2 – виконані ремонтні роботи на системі опалення; протікання усунено;

вул. Горького, буд. 23, 23/2; пл. Горького, буд. 2, 5, 6; вул. Бельгійська,
буд. 4 – проведена ізоляція труб у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи по відкачуванню холодного водопостачання у бойлерній; протікання усунене;

вул. Троїцька, буд. 41, 43; вул. Територія ЧРЗ, буд. 9, 10, 11; вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи з покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, б. 109; вул. Г.Кондратьєва, б. 160/140; вул. Г.Кондратьєва, б. 181; вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2; вул. Соборна, б. 32 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б. 6/2; вул. Харківська, б. 8/1; вул. Харківська, б. 7; вул. Прокоф`єва, б. 30 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (8шт.) – замінено крани на с-мі ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (4шт.); вул. Заливна, б. 13 (15шт.) – заміна крани на с-мі опалення;

вул. Соборна, б. 42 (10м/п) – ізоляція с-ми опалення;

пр. М.Лушпи, б. 15; вул. Харківська, б. 9; вул. Харківська, б. 7; вул. Г.Кондратьєва, б. 191; вул. Г.Кондратьєва, б. 126 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Петропавлівська, б. 123; вул. Г.Кондратьєва, б. 132 – відновлено освітлення;

вул. Г.Кондратьєва, б. 145 – 1 м.кв. – скління сход. Клітини.

Прибирання прибудинкової території  за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. ген. Чеснова, буд. 12 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в санвузлі квартири заявника;

вул. Борова, буд. 47 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено ремонтні роботи по налагодженню роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі електропостачання в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та ремонтні роботи по відновленню електропостачання в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 36 – проведено ремонтні роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 25 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника,освітлення відновлено;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника,освітлення відновлено;

вул. Харківська, буд. 33 – усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, відновлено постачання ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 – усунено протікання мережі ГВП в санвузлі квартири завника;

вул. І. Сірка, буд. 31 – усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження та ремонтні роботи роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження роботи мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження роботи мережі ГВП;

пр. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження роботи мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 5 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ГВП в квартирі завника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 51, 127, 129, 133, 103/1; вул. Ковпака, б. 11, 55, 31; 
вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 53; вул. Г. Чибісова, б. 17 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 25 – проведений поточний ремонт під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (2, 3, 4, 5, 8 поверхи) – проведено остіклення вікон на сходових клітинах в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв. №*; пр. Курський, б. 127, кв. №*;
пр. Курський, б. 129, кв. №*; вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні в підвалі, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення випуску к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з. течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Почистили к/з мережу в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено течію засувки на трубопроводі мережі опалення. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

вул. Л.Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – проведена заміна кабелю, патрону та замінили 2-і лампочки, комунальне освітлення на 3-му поверсі відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії (не виявлено). Складено АКТ;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення в будинку відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).