Оперативний звіт по виконаних роботах за 3.10.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Засумська, 11 – продовження робіт з часткового ремонту тамбура;

вул. В. Чорновола, 78; вул. Нахімова, 21 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 49 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 12Г – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана 
КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Роменська, 89; вул. Котляревського, 2/3 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; І.Сірка, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 70а, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – препакування корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 21, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна змішувача;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, 1-2 під’їзди – обстеження трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70а, кв.* – заміна лічильника;

вул. Герїв Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Праці, 26 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Праці, 26, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Праці, 26, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 19 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №2;

вул. Горького, буд. 25 маг. «12 стільців» – здійснені роботи із прочищення системи каналізації на технічному поверсі;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у квартирі №*;

вул. Горького, буд. 36 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, буд. 2 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі №* відновлено;

прос. Шевченка, буд. 6 – виконані роботи по заміні плафонів та ламп, комунальне освітлення відновлене;

вул. Територія ЧРЗ буд. 9, 10, 11 – виконані ремонтні роботи електричного щита на дім; заміна автомату.

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 23/1; вул. Заливна, б. 15; вул. Гамалія, б. 17/1; вул. Соборна, б. 32; вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140; вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2; вул. Кооперативна, б. 4 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф’єва, б. 24Б; вул. Харківська, б. 8 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (20 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

вул. Шишкарівська, б. 15 – ремонт інженерних мереж ХВП;

вул. Г.Крут, б. 16 (4шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

вул. Соборна, б. 42 – 10 м/п – ізоляція с-ми опалення;

вул. Соборна, б. 42 (2 шт.) – заміна засувок на мережі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140; вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2 – проведено хлорування підвалу;

пр. М.Лушпи, б. 31; вул. Заливна, б. 1; вул. Харківська, б. 8; вул. Харківська, б. 23/1;  вул. Харківська, б. 1/1; вул. Г.Кондратьєва, б. 118; вул. Г.Кондратьєва, б. 144/2; вул. Г.Кондратьєва, б. 140 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Даргомижського, б. 1, вул. Харківська, б. 7, вул. Г.Кондратьєва,
б. 118 – заміна патронів та ламп;

Прибирання прибудинкової території  за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. С.Табали, буд. 30 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Карбишева, буд. 104 – проведено обстеження електромережі на предмет стороннього підключення;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника,освітлення відновлено;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника,освітлення відновлено;

вул. СКД, буд. 36 – усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, відновлено постачання ХВП;

вул. СКД, буд. 16 – усунено протікання мережі ГВП в санвузлі квартири заявника, відновлено постачання ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено прочищення мережі каналізації в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 6 – усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Менделеєва, буд. 4 – проведено обстеження роботи мережі ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження роботи та зварювальні роботи мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 26 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження та прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження та прочищення мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ГВП і ХВП в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 127, 133, 129, 133; вул. Ковпака, б. 11, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 43, 55; вул. Новорічна, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 29 (V під.) – розпочаті ремонтні роботи машинного приміщення;

вул. Ковпака, б. 11 – закладання підвальних продухів цеглою;

вул. Р. Атаманюка, б. 25  – визначення обсягів необхідних робіт покрівлі житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ДВК. Проведені роботи по прочищенню каналу;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* (заміна труб в квартирі); пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінних кранів); вул. Ковпака, б. 11, кв. №* (заміна корінного крану); пр. Курський. б. 39, кв. №* (заміна труб в квартирі) – проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4- го під’їзду. Перекрите холодне водопостачання на будинок, заплановані зварювальні роботи на 04.10.2017 р;

пр. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Почистили к/з мережу в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Почистили к/з мережу в підвалі, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі к/з в квартирі. Встановили бандаж, течію усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Почистили к/з мережу в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Почистили к/з мережу в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – встановили 2 світильника LED в 1-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено автомат в ел/щитовій будинку. Освітлення в квартирах відновлено;

вул. Л. Українки. б. 25, кв. №* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).