Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.10.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я.Мудрого, 5 – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Засумська, 11 – продовження робіт з часткового ремонту тамбура;

вул. Героїв Чорнобиля, 1; вул. Нахімова, 21, 40, 30 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано відновлення освітлення/ електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82б, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Харківська, 24, кв.* – перепакування радіаторів опалення;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт сіфона;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 50б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 68а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61а, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 46б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6-7 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13А, кв.*; вул. Металургів, 9/1, кв.*; вул. Холодногірська, 30/1 під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 9/1, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1 – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. І. Виговського,6, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи по відкачуванню холодного водопостачання у бойлерній; протікання усунене;

пров. І.Дерев’янка, буд. 7; вул. Новомістенська, буд. 28 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Новомістенська, буд. 33 – проведено обстеження на системі опалення у квартирі №*, протікання не виявлено;

вул. Горького, 5а – проведено обстеження на мережі каналізації будинку; протікання не виявлено;

вул. Новомістенська, буд. 33 – проведено обстеження запірної арматури системи опалення; виконані ремонтні роботи по заміні вентиля ;

вул. Троїцька, буд. 13 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі №* відновлено;

вул. Рибалка, буд. 6 – виконана ревізія поверхового електричного щита, замінено автомат; світло в квартирі №* відновлено;

вул. Супруна, буд. 22 – виконані роботи по заміні плафонів та ламп, комунальне освітлення відновлене;

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Даргомижського, б. 4; вул. Даргомижського, б. 6; вул. Петропавлівська б. 93; вул. Г.Кондратьєва, б. 183; вул. Гамалія, б. 17/1; вул. Кооперативна, б. 4 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська, б. 127; вул. Шишкарівська, б. 2; вул. Харківська, б. 23/1; вул. Харківська, б. 6/2; вул. І.Сірка, б. 18; вул. Прокоф’єва, б. 30; вул. Інтернаціоналістів, б. 4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (10 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

вул. Кузнечна, б. 24 – 10 м/п – ізоляція с-ми опалення;

вул. Харківська, б. 26/1 (1 шт.) –  заміна засувок на мережі ГВП;

вул. Шишкарівська, б.15 (1 шт.) – заміна засувок на мережі ХВП;

вул. Кузнечна, б. 24 – 8 м/п – заміна інженерних мереж опалення;

вул. Харківська, б. 26/1 – 2 м/п – заміна інженерних мереж ГВП;

вул. Харківська, б. 3; вул. Покровська, б. 25 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Гамалія, б. 36/1; вул. Гамалія, б. 19; вул. Гамалія, б. 21; вул. Гамалія, б. 33; вул. Г.Кондратьєва, б. 148; вул. Г.Кондратьєва, б. 189; вул. Г.Кондратьєва, б. 191 (частково) – покос трави на прибудинковій території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 52Б – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 59 – проведено заміну корінного крану в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження та прочищення мереж каналізації в підвалі будинку;

вул. І.Сірка, буд. 27 – усунено протікання мережі ГВП квартири заявника, відновлено постачання ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – усунено протікання мережі ХВП в санвузлі квартири заявника, відновлено постачання ХВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 3/3 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. 2-а Староріченська, буд. 4 – проведено обстеження електромережі та ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 6 – проведені роботи по відновленню комунального освітлення, проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження електромережі, відновлено комунальне освітлення;

вул.  І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника,освітлення відновлено;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження електромережі, відновлено комунальне освітлення;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено обстеження електромережі, відновлено комунальне освітлення;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника, освітлення відновлено.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37, 39, 43, 45, 47; вул. Ковпака, б. 15; вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Л. Українки, б. 254 вул. Г. Чибісова. б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проведені роботи по накриттю виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 25 – проводиться косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Заявник виконав заміну радіатору самостійно (внутрішньо-квартирне питання);

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Заявник виконав заміну радіатору самостійно (внутрішньо-квартирне питання);

вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі опалення в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4- го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки в 1-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).