Оперативний звіт по виконаних роботах за 6 – 8.10. 2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/7; вул. Нахімова, 21, 36; вул. Іллінська, 12; вул. Д.Галицького, 35; вул. Героїв Чорнобиля, 1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 12А – виконано роботи з усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Пушкіна, 20; вул. Нахімова, 34; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Роменська, 110 – виконано відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – перепакування згонів;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 82б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65б, кв.* – відкриття підвалів для опломбування лічильників;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт корінного вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Інтернаціоналістів, 62б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.* – ремонт засувки;

вул. Героїв Крут, 38, 4-й під’їзд – ремонт зброснику;

вул. Інтернаціоналістів, 84а, кв.*; вул. Героїв Крут, 84а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 36в, 1- під’їзд – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, кв.*; вул. Металургів, 4, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 41 ,кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Праці, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.* – проведені ремонтні роботи опалення;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації;

вул. Праці, 32, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізації;

вул. Металургів, 13, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Праці, 30, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Металургів, 3, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 2; вул. Праці, 2, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, буд. 9 – здійснені роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у системі відновлено;

вул. Супруна, буд. 12; пр. Шевченка, буд. 23 – проведене обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

прос. Шевченка, буд. 21 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 23 – здійснені роботи по ремонту насоса; ХВП відновлено;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 43 – виконані роботи по заміні плафона та вимикача, комунальне освітлення відновлене;

вул. Новомістенська, буд. 4 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в кв.* відновлено;

вул. Супруна, буд. 26 – здійснені роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді №2; заміна патрону та лампочки;

вул. Бельгійська, буд. 23 – виконані роботи по заміні автомата; освітлення в квартирі відновлено;

пл. Горького, буд. 5 – виконані зварювальні роботи на мережі ГВП у підвальному приміщенні; протікання усунено;

вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 28/1 – виконані роботи із прочищення системи каналізації у кв.*;

вул. Леваневського, буд. 12 – здійснені роботи із прочищення системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 9 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Супруна, буд. 12 – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в кв.* відновлено; заміна ділянки кабелю;

вул. Горького, буд. 40 – здійснена ревізія поверхового електричного щита, світло в кв.* відновлено, заміна автомата;

Здійснюються заходи щодо підготовки до опалювального періоду 
2017-2018 років.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна, б. 5/1; вул. Петропавлівська, б. 68; вул. Соборна, б. 32; вул. Кооперативна, б. 4; вул. Г.Кондратьєва, б. 183; б. 140, б. 126; вул. Заливна, б. 5; вул. І.Сірка, б.18; вул. Кузнечна, б. 5 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б. 7, б. 22/1; вул. Заливна, б. 1; пр-т. М.Лушпи, б. 39, б. 23 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35 (10 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. пр-т. М.Лушпи, б. 23 (10 шт.) – заміна кранів на системі опалення;

вул. І.Сірка, б. 2 (100 м/п.) – заміна ізоляції на мережі опалення

пр-т. М.Лушпи, б. 9 – ремонт інженерних мереж ХВП;

вул. Петропавлівська, б. 81 – встановлення хомутів на мережі ХВП;

пр-т. М.Лушпи, б. 9; вул. Харківська, б. 7, б. 22/1; вул. Заливна, б. 1; вул. Харківська, б. 7 – обстежено інженерних мереж ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б. 122; вул. Соборна, б. 32; вул. Харківська, б. 1/1; вул. Харківська, б. 1; пр-т. М.Лушпи, б. 23, б. 43, б. 43/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Кондратьєва, б. 165/140, б. 138; пр-т. М.Лушпи, б. 23; вул. Заливна, б. 11; вул. О.Аніщенко, б. 1; вул. Прокоф’єва, б. 30 – заміна патронів, ламп та вимикачів.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження мережі ГВП та проведено зварювальні роботи по налагодженню роботи мережі ГВП в бойлерній;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та зварювальні роботи мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено обстеження мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий пр., буд. 6 – проведено обстеження мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено дератизацію та дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – проведено дератизацію та дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд. 70/1 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та ремонтні роботи електоромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 7; вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та ремонтні роботи мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено зварювальні роботи мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження та налагодження роботи мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 57 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 36; вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 52В – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, 29, 53, 63, 69; пр. Курський, б. 37, 53, 55, 103; вул. Л.Українки, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (І та VII під.) – обстежено та визначено обсяги необхідних робіт входу в ліфти;

вул. Л. Українки, б. 25 – проведено косметичний ремонт під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по відновленню водостічного трубопроводу в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б.103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання к/з стояку. Наложили бандаж на трубопроводі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі мережі опалення в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні вентилю, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу. Течію усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 29, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Р.Атаманюка, б. 63, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитовій житлового будинку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).