Звіт виконаних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70а. кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 70а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84б, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 74б, кв.* – встановлення лічильників;

вул. Героїв Крут, 72, кВ.* – заміна кульового крану;

вул. Інтернаціоналістів, 65б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 19 – проведене обстеження димовентиляційного каналу квартири № **; виконані роботи з прочищення ДВК;

вул. Привокзальна, буд. 10, 11; прос. Шевченка, буд. 1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи на мережі гарячого водопостачання ; замінено рушниковисушувача; протікання усунене; циркуляцію ГВП відновлено;

вул. Леваневського, буд. 22 – здійснені роботи на системі опалення; протікання усунено; , циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Леваневського, буд. 14 – виконані роботи по відключенню холодного та гарячого водопостачання ; проведено ремонтні роботи в квартирі №**; ГВП та ХВП відновлено;

вул. Горького, буд. 25 – здійснені роботи по заміні корінних кранів у квартирі №**; ХВП та ГВП відновлено;

вул. Супруна, буд. 2 – виконані зварювальні роботи на системі опалення; протікання рушниковисушувача у квартирі №**усунено;

вул. Супруна, буд. 14 – здійснені роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні; встановлено хомут; протікання усунено;

вул. Супруна, буд. 12; вул. Леваневського, буд. 26 ; пл. Горького, буд. 5 –виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Троїцька, буд. 9 – проведено обстеження системи опалення житлового будинку; подача 5,6 Амп обратка 5, 0 Амп; дану інформацію передано до ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Супруна, буд. 12/1 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у квартирі №*;

вул. Територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

пл. Горького, буд. 6 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

прос. Шевченка, буд. 22, 24, 26 – виконані роботи з вивезення листви;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8; вул. Реміснича,6 , під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,6 , під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича,6 , під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 25, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.*** – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,39 , кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Холодногірська,31 , під’їзд 1; вул. Холодногірська,39 , під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Горького, 2 – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Садова, 33 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних робіт;

вул. Іллінська, 1; вул. Шкільна, 5А; вул. Б.Шлях, 59 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 4,53,55; вул. Набережна р.Стрілка, 34,36,38; вул. Котляревського, 2/2, 2/6; вул.. Люблінська, 5,20; вул. Куликівська, 27; вул. Д.Галицького, 35; вул. Б.Шлях, 61 – виконано вивезення опалого листя та гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 135, вул. Л. Українки, б. 4/1, 6; вул. Р. Атаманюка, б. 41, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 – проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47; вул. Ковпака, б. 45 – проводяться роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6 Пр. Курський, б. 135 кв. №* – проведені роботи по заміні к/з випуску від колодязів до житловому будинку; при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в кухні. На момент виходу майстра у мешканця розташованої квартири вище розірвало гнучкий шланг (разове залиття);

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.23 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Шишкарівська б. 11, вул. Кузнечна б.5, вул. Огарьова б.4, вул.9 Травня б.4 – Укрсиббанк, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Аніщенка б.3 , вул. Кооперативна б. 4 , вул. Даргомижського б.7, вул. Харківська б.22/1, 14, вул. Кузнечна б. 5, 1,вул. Г. Кондратьєва б.143,148, вул. Г. Крут б.6, пр. М. Лушпи б.29, вул. Харківська б.8/2, вул. Гамалія б.1  – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.3,26/1, вул. Заливна б.15, пр. М. Лушпи б.7,4, вул. Гамалія б.21, вул. Прокоф`єва б.30,вул. Шишкарівська б.11, вул. Г. Крут б.4, вул. Заливна б. 11 – відновлення освітлення;

вул. 20 р Перемоги б.3а – усунено протікання радіатора;

вул. Харківська б.1/1 - 3м/п  – часткова заміна с-ми ГВП;

вул. Г. Крут б.4, вул. Харківська б.26/1, вул. Заливна б.9, пр М. Лушпи б.57, вул. Воскресенська,4, пл.Покровська,23, вул. Малиновського, 2, вул.П.Павлівська,60, вул.Шишкарівська,15, вул. Перекопська,17 – обстеження сис - ми опалення;

вул. 2-га Харківська б.4,6; вул. Даргомижського б.1, вул. Харківська б.22/1, 26/1, 28/1 – погрузка листя;

вул. Заливна б.11 – ремонт під`їзду та входу в під`зд;

вул. Г. Кондратьэва б.4 – 20 м. кв  – ремонт цоколю.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.