Звіт про виконані роботи працівниками

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича,19 , кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Металургів,14, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31, кв.*** – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,39, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів,14 , під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 26, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,39 , кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – виконано робота теплоізоляції мережі опалення;

вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Металургів, 75, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська,39 , кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 70а. кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66. кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15. кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кВ – ремонт засувки;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кВ.*, вул. І. Сірка, 4а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Садова, 33 – виконано частковий ремонт підлоги у тепловому пункті;

вул. Котляревського, 2/9 – виконано частковий ремонт вимощення та покрівлі;

вул. Пушкіна, 33 – виконано ремонт огорожі сходового маршу;

вул. Я.Мудрого, 68 – продовження робіт з часткового ремонту вікон на сходових клітинах під’їздів;

пров. Гетьманський, 14; вул.. Нахімова, 19 – виконано частковий ремонт покрівлі (герметизація тріщин);

вул. Іллінська, 1; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Супруна, 13; вул. В.Чорновола, 55; вул. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. В.Чорновола, 78 - виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                             КП «Міськводоканал» СМР;

вул.. Л.Бикова, 1 – викорано відновлення циркуляції мережі опалення;

вул. Садова, 33; вул. Котляревського, 2/7; вул. Д.Галицького, 65А – виконано відновлення ел.постачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43, 51, 53, 55, 115; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Р. Атаманюка, б. 31; вул. Г. Чибісова. б. 14; вул. Ковпака, б. 14, 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 47 – проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 45 (І під.) – проводяться роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43Б – проведені роботи по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Перекрито опалення на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. Станом на 16:30 год. опалення відновлено;

пр. Курський. б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію гнучкого шлангу в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, водопостачання в 16:00 год. відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена заміна фазного проводу до вимикача, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП, проведено обстеження та налагодження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пров. Карбишева, буд. 104 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведено обстеження прибудинкової території, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Н. Сироватська, буд. 37 – проведено хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 63 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження та налагодження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Миру, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження прибудинкової території, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – виконана прочистка ливневої каналізації, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника4

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Г – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58А – проведені роботи по заміні автомату електромережі;

вул. Миру, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5 ; вул. Бельгійська, буд. 4 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пл. Горького, буд. 6 – здійснені ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання ; ХВП відновлено; протікання усунено;

вул. Леваневського, буд. 28 – проведено обстеження мережу холодного водопостачання у квартирі № **; протікання усунено;

вул. Горького, буд. 28/1 – переведено таймер на насосному обладнанні на зимовий час;

пров. Інституцький, буд. 5 – виконані роботи по заміні ділянки електричного дроту та вимикача; комунальне освітлення відновлене;

вул. Горького, буд.41 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні під’їзду №4;

вул. Привокзальна, буд.12 – проведено обстеження електощитової; замикає лічильник; передано до ПАТ «Сумиобленерго»;

вул. Новомістенська, буд. 1; вул. Бельгійська, буд. 19 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Троїцька, буд. 9 – проведено обстеження системи опалення будинку сумісно з працівниками ТОВ «Сумитеплоенерго»; виконані ремонтні роботи; циркуляцію теплоносія у мережі відновлено.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Олеся,5 ,вул. Прокоф`єва б.36,12, вул. Прокоф`єва б.10, вул. Петропавлівська б.81, вул. Харківська б.6/2, вул. Гамалія б.28, вул. Г. Кондратьєва б.183, вул. Кузнечна б.5 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.3,26/1, вул. Аніщенко,1 , Соборна,32, вул. Гамалія б.21, вул. Харківська б.22/1, вул. Петропавлівська б.51, вул. Прокоф`єва б.32А,вул. Шишкарівська б.11, вул. Г. Крут б.4, вул. Заливна б. 11 – відновлення освітлення;

вул. І.Сірка б.18, пр. М. Лушпи б.31 – відновлено циркуляцію;

вул. Харківська б.25 – усунено протікання стояка опалення;

пр М. Лушпи б.47 – усунено протікання системи ХВП.

вул. Кондратьєва,144, вул. Г. Крут б.4, вул. Харківська б.23/1,23,25, вул. Харківська б.7, вул. Малиновського б.2, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.60  – обстеження сис - ми опалення;

вул. Петропавлівська б.98 Ж,Д; 96, 90, 92; вул. Шишкарівська б.15,11, вул. Академічна б.7, вул. Г.Кондратьєва б.16 – погрузка листя.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.