Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Я.Мудрого, 68 – продовження робіт з часткового ремонту вікон на сходових клітинах під’їздів;

вул. Першотравнева, 31 – виконано частковий ремонт покрівлі та цегляної кладки парапету;

вул. Б.Шлях, 23 – виконано частковий ремонт вимощення та бордюр;

вул. Б.Шлях, 38; вул. Пушкіна, 20 – виконано прочищення мережі каналізації.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка. 43, кв.*; вул. І.Сірка, 45. кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – відновлення опалення;

вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 54б, кв.*; пр. М.Лушпи, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 68а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70а, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.*– відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 52, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65б, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 74б, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 26, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Прос. Шевченка, буд. 28 – виконана ревізія електричного щита; освітлення в квартирі №** відновлене;

вул. Троїцька, буд. 18 – здійснені роботи по заміні лампи; комунальне освітлення відновлено;

вул. Троїцька, буд. 29 – виконані роботи по заміні ламп у підвальному приміщенні; комунальне освітлення відновлено;

вул. Супруна, буд. 12 – виконана ревізія електричного щита; замінено автомат; освітлення в квартирі №** відновлено;

вул. Супруна, буд. 12/1 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення по стояку кухні, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

прос. Шевченка, буд. 3 – здійснені роботи по заміні вимикача комунального освітлення на 1 поверсі; комунальне освітлення відновлено;

вул. Бельгійська, буд. 12; вул. Горького, буд. 23/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні; протікання усунене;

прос. Шевченка, буд. 11 – здійснені роботи по заміні ламп у під’їзді; комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Аніщенка, 2; вул. Прокоф`єва, б.36, 12; вул. Прокоф`єва, б.2; вул. Петропавлівська, б.96; вул. Кооперативна, б.4; вул. Гамалія, б.28; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.14; вул. М.Лушпи, б.43/2; вул. Заливна, б.13-А; вул. Даргомижського, б.5; вул. Харківська, б.3, 26/1; вул. Аніщенко, 1; вул. Соборна, 32; вул. Гамалія, б.21; вул. Харківська, б.22/1; вул. Петропавлівська, б.51; вул. Прокоф`єва, б.32А; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Г.Крут, б.4; вул. Заливна, б. 11 – відновлення освітлення;

вул. І.Сірка, б.35; пр. М.Лушпи, б.31;  вул. Прокоф`єва, б.30 – відновлено циркуляцію;

вул. Г. Кондратьєва, б.35 – усунено протікання с-ми ХВП

пр М.Лушпи, б.47 – усунено протікання системи ХВП

вул. Харківська б.6/2 – 5шт.; вул. Інтернаціоналістів б.4 – 12 шт. – заміна кульових кранів ГВП;

вул. Харківська, б.6/2 (2м/п); вул. Інтернаціоналістів, б.4 (4м/п) – заміна труб ГВП;

вул. Кондратьєва, б.144; вул. Г.Крут, б.4; вул. Харківська, б.23/1, 23, 25; вул. Харківська, б.7; вул. Малиновського, б.2; вул. Соборна, б.32; вул. Петропавлівська, б.60 – обстеження сис - ми опалення;

вул. Харківська, б.7, 23/1 – погрузка листя;

вул. Харківська, б.1(частково) – вивіз сміття;

вул. Харківська, б.1; вул. Заливна, б.9; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – прибирання підвального приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 53, 55, 119; вул. Ковпака, б. 41, 47 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 8, кв. №* – проведено обстеження залиття квартири;

вул. Ковпака, б. 11, 13, 15; пр. Курський. б. 135, 125, 121, 123, 127, 129, 115, 131, 133; вул. Л. Українки, б. 6 – проведені роботи по вивозу листя з придомової території;

вул. Р.Атаманюка, б. 59 – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 3 – проведені роботи по відновленню конька на покрівлі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (ІІ під.); вул. Р. Атаманюка, б. 29; вул. Ковпака, б. 43 – проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна патрону на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитку та замінили 3-и пакетника, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Паркова, буд. 1(нежитлове приміщення) – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення;

вул. Миру, буд. 36 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 36 – проведено обстеження запірної арматури трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.