**Звіт про виконані роботи працівниками**

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Лермонтова, 1А, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі каналізації;

 вул. Холодногірська, 45, (теплопункт) – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\* – відновлення мережі опалення;

вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Праці, 39, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 39, кв.\*\*\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 70а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 40, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 70а. кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.\* – відновлення опалення;

вул .Героїв Крут, 36, кв.\*, пр. М. Лушпи, 24, кв.\*, вул. Героїв Крут, 36, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70, кв.\* – встановлення хомута;

пр. М. Лушпи, 24, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.\* – ремонт стояку водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 40, кв.\* – заміна змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.\*, вул. І. Сірка, 43, кв.\*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

 **«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Я.Мудрого, 68 – продовження робіт з часткового ремонту вікон на сходових клітинах під’їздів;

вул. Пушкіна, 53 – розпочато роботи з ремонту входів до під’їздів;

вул. Я.Мудрого, 52; вул.. Праці, 31 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження мережі опалення, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 1; вул. Б.Шлях, 43; вул. Декабристів, 125 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 10; вул. Я.Мудрого, 68 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

 Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

 Вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та налагодження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 1 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено обстеження димовентканалу;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження прибудинкової території;

пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження та виконана заміна сегменту трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 7 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 20 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 40 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Некрасова, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29; вул. І.Сірка, буд. 27 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Пр. Курський, б. 47, 51, 53, 55; вул. Ковпака, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 41, 43, 55, 69; вул. Л. Українки. б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, 57, 69; вул. Г. Чибісова, б. 10; вул. Ковпака, б. 41, пр. Курський, б. 127 – проведені роботи по відновленню вимощення в житлових будинках;

вул. Ковпака, б. 31, 41, 43, 45; вул. Р. Атаманюка, б. 27, 25, 23, 41, 45, 21/1, 43, 33 – проведені роботи по вивозу листя з придомової території;

пр. Курський. б. 39 (ІІІ під.) – проведені ремонтні роботи машинного приміщення в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова. б. 16, кв. №\* – проведено обстеження залиття квартири;

вул. Ковпака. б. 11, кв. №\* – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи заявником самостійно, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го та 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки. б. 4, кв. №\* – проведені роботи по відкачуванню к/з стоків в підвальному приміщенні;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №\* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №\* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №\* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, водопостачання в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 45, кв. №\* – проведена ізоляція проводки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 55, кв. №\* – відновлено контакт в ел/щитку та проведена заміна пакетнику, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №\* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №\* – проведена ревізія в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №\* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено Акт (не виявлено);

пр. Курський. б. 103, кв. №\* – проведені роботи по відновленню автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Супруна, буд. 32/1, кв. \* – в машинному приміщенні поставили шайби та замінили автомат і проводку; освітлення відновлено;

вул. Леваневського, буд. 14 – встановлено патрон та замінено ділянку провода; освітлення відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 24 – виконаний ремонт поверхневого електрощитка; освітлення відновлено;

вул. Леваневського, буд. 14, кв. \* – проведено обстеження, встановлено, що в квартирі холодний рушниковисушувач, виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено;

пл. Горького, буд. 5, кв. \* – проведено обстеження, виявлена течія рушниковисушувача, проведені ремонті роботи, течію усунено;

вул. З. Красовицького, буд. 9, кв. \* – проведено обстеження, встановлено, що відсутня циркуляція гарячого водопостачання, виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання; гаряче водопостачання відновлено;

вул. Горького, буд. 23/1 – проведено обстеження, виявлено засмічення дворової каналізаційної мережі, інформацію передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Горького, буд. 23/2 – проведено обстеження, встановлено, що мешканцями здійснюється регулювання лічильника опалення, прикрутили лічильник на тепло;

вул. Родини Линтварьових, буд. 70, кв.\* – проведено обстеження, встановлено, що необхідно виконати роботи зі стравлювання повітря з системи теплопостачання, немає доступу, оскільки відсутні мешканці;

вул. З. Красовицького, буд. 5, кв. \* – проведено обстеження, встановлено, що відсутня циркуляція опалення, виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення; опалення відновлено;

пл. Горького, буд. 5, кв. \* – проведено обстеження, встановлено, що в квартирі холодний рушниковисушувач, виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, гаряче водопостачання відновлено.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Аніщенка 2 ,вул. Прокоф`єва б.36,12, вул. Прокоф`єва б.30,36, вул. Петропавлівська б.96, вул. Кооперативна б.4, вул. Гамалія б.28, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Соборна б.27 – прочищення каналізації;

вул. Г.Крут б.26, вул. Харківська б.14, вул. М. Лушпи б.43/2 , вул. Харківська б.22/1, вул. Петропавлівська б.51, вул. Прокоф`єва б.32А, вул. Шишкарівська б.11 – відновлення освітлення;

вул. І.Сірка б.35, пр. М. Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.22 – відновлено циркуляцію;

вул. Інтернаціоналістів б.4 – 5 шт./, вул. Харквіська б.8/2 – 2шт. – заміна кульових кранів ГВП;

вул. О.Аніщенка б.3, просп. М.Лушпи б.23, вул. Кондратьєва,144, вул. Г.Крут б.4, вул. Харківська б.23/1,23,25, вул. Харківська б.7, вул. Малиновського б.2, вул. Соборна б.32, вул. Петропавлівська б.60 – обстеження сис - ми опалення;

вул. Покровська б.25(частково) вул. Перекопська б.5, О.Аніщенка б.3,3/1, вул. Петропавлівська б.74 - повністю – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.