**Звіт виконаних заявок по**

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 70а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 44, кв.\* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 68а, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.\* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 70а, кв.\* – заміна прокладок;

вул. Героїв Крут, 74б, кв.\* – ремонт зливного бачку;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\* – ремонт унітазу;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.\* – ремонт стояку водопостачання;

вул. І. Сірка, 43, кв.\*, вул. Героїв Крут, 50б, кв.\*, вул. Героїв Крут, 44, кв.\* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 52, кв.\*, вул. Героїв Крут, 52, кв.\*, вул. Героїв Крут, 40, кВ.\*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Новомістенська, буд. 33; вул. Рибалка, буд. 6; Бельгійська, буд. 23; Троїцька, буд. 29; Супруна, буд. 21 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

пл. Горького, буд. 5 кв. 58,123 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

просп. Шевченка, 9 кв. 2 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 12 кв.24 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Новомістенська, 4 кв.6 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 14 кв. 36,71 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи з улаштування металевих решіток на вікнах у машинному приміщенні ;

вул. Супруна, 24 – виконані роботи по заміні трубопроводу каналізації у підвальному приміщенні-1,5 м

вул. Новомістенська, 37 кв. 84; вул. Рибалка, 8 кв.26 – здійснене планове відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

пров. Інститутський, 5 кв.15 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення 1 под.; заміна вимикача та патрона;

вул. Троїцька, 18 кв.27 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення 2 под.; заміна ділянки електричного дроту;

вул. Супруна, 3 кв. 22 – виконані роботи по відновленню електропостачання в квартирі – ревізія електричного щита;

вул. Супруна, 3 кв. 49 – виконані роботи по відновленню електропостачання в квартирі –заміна вимикача, ревізія електричного щита.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Металургів,13, під’їзд 3; вул. Металургів,2, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,39, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська,39, під’їзд 1; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 32, кв.\*\*\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,51, кв.\*\*\* – відновлення мережі опалення;

вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська,37, кв.\*\*\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок

 **«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Я.Мудрого, 68 – продовження робіт з часткового ремонту вікон на сходових клітинах під’їздів;

вул. Роменська, 92; вул. Котляревського, 2/7 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту входів до під’їздів;

вул. Іллінська, 12, 12/1, 12/2; вул. Шевченка, 2, 2б, 2в; вул. Засумська 5, 11, 16/5; вул. Я.Мудрого, 5; вул.. Робітнича, 47, 74; вул.. Д.Галицького, 35 – виконано вивезення опалого листя та гілля з прибудинкової території;

вул. Я. Мудрого, 40, 52; вул. Першотравнева, 22 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 10 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження мережі електропостачання, сторонніх підключень не виявлено;

вул. Пушкіна, 20 - виконано відновлення електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Пр. Курський, б. 45, 51, 55; вул. Ковпака, б. 11. 13, 15; вул. Р. Атаманюка, б. 43, 53 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 1; вул. Г. Чибісова, б. 20 – проведені ремонті роботи дверей входу в під’їзд в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена часткова заміна к/з трубопроводу, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 45, кв. №\* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №\* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено Акт (не виявлено);

пр. Курський, б. 45, кв. №\* – проведена ревізія вимикача в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника, опалення відновлено;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, 54 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Г – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника, опалення відновлено;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. М.Вовчок, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 1; вул. СКД, буд. 25; вул. СКД, буд. 5; вул. СКД, буд. 42; вул. СКД, буд. 48; вул. СКД, буд. 38; вул. СКД, буд. 40; вул. СКД, буд. 9 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Пр-зд Даргомижського, вул. Шишкарівська б.15 , вул. Аніщенка 2 , вул. Прокоф`єва б.36, 12, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.96, вул. Кооперативна б.4, вул. Гамалія б.28, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Соборна б.27 – прочищення каналізації;

вул. Г.Крут б.16, 18, вул. Заливна б.13, вул. Г.Крут б.26, вул. Харківська б.14, вул. М.Лушпи б.43/2, вул. Харківська б.22/1, вул. Петропавлівська б.51, вул. Прокоф`єва б.32А, вул. Шишкарівська б.11 – відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва б.24Б – відновлено тиск с-ми ХВП;

просп. М. Лушпи б. 9, вул. І.Сірка б.18 – планове відключення ГВП/ХВП для проведення ремонтних робіт;

вул. Харківська б. 3, просп. М.Лушпи б. 43/1 – усунено протікання системи опалення;

просп. М.Лушпи б. 43/1 – ремонт крану опалення;

вул. Прокоф`єва б.22 – відновлено циркуляцію;

вул. Прокоф`єва б.24, вул. І.Сірка б.2 – обстеження сис - ми опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.148,211/1,191,189,187,185, вул. Лебединська б.6- повністю – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.