Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з опоряджувального ремонту тамбурів входів до під’їздів;

вул. Пушкіна, 55 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду № 2;

вул. Іллінська, 10 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84б; кв.*; вул. Героїв Крут, 70а, кв* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. Героїв Крут, 80а, кв.*– відключення холодного та гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут 52, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; вул. Героїв Крут, 70а, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Мірошніченко, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.* –виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 19, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, 
кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 21, кв.* – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 13, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 43, кв.* – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 33, кв.* – виконані роботи по відновленню електропостачання в квартирі – ревізія електричного щита;

вул. 2-га Залізнична, 10/1, кв.* – виконані ремонтні роботи на трубопроводі мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Супруна, 5, кв.* – проведено обстеження квартири №32, скарга на протікання зі стелі, разове залиття, течі не виявлено;

просп.. Шевченка, 28, кв.* – проведено обстеження квартири №32, скарга на протікання зі стелі, разове залиття, течі не виявлено;

просп.. Шевченка, 1, кв.* – проведено обстеження ливневої труби, потрібна заміна ділянки трубопроводу, територію огороджено;

вул. Новомістенська, 23 бібліотека – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку, протікання усунено;

вул. Леваневського, 26, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

просп.. Шевченка, 9, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

просп.. Шевченка, 9, кв.* – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 21 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Супруна, 32/1, ІІ під’їзд – проведено роботи з ремонту машинного приміщення;

вул. Металургів, 41, 43, 49, 45 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Леваневського, 2, 4, 12 – виконані роботи з вивезення листви;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.9; вул. Г.Кондратьєва б.183; вул. І.Сірка б.18; вул. Гамалія б.19; вул. Харківська б.6/2; вул. Харківська б.6; вул. Г.Крут б.6, б.4; вул. Прокоф`єва б.12; вул. Петропавлівська б.123 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи б.9, б.7, б.39, б.29; вул. Прокоф`єва б.12, б.25 – відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва б.12, б.22; вул. Г.Кондратьєва б.211, б.12 – ремонт та ревізія електрощита;

вул. Заливна б.29, 31; вул. Г.Крут б.4; вул. Г.Крут б.26, б.6; вул. Харківська б.7; просп. М.Лушпи б.39/1, б.47, б.49, б.55, б.57 – відключення та відновлення опалення згідно телефонограми від ТОВ «Сумитеплоенерго»;

вул. Заливна б.15; просп. М.Лушпи б.55, 47, 29, 49; вул. Заливна б.29, 31, 15, 27; вул. Г.Крут б.26, 6; вул. Харківська б.7 – усунено протікання системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.144, б.143; вул. Шишкарівська б.2 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська б. 22/1; просп. М. Лушпи б. 43/1 – усунено протікання системи ХВП

вул. Прокоф`єва б.24Б – відновлено циркуляцію;

просп. М.Лушпи б.39/1; вул. Прокоф`єва б.24 – обстеження сис - ми опалення;

вул. Заливна б.11, 13, 35; вул. Г.Крут б.26; просп. М.Лушпи б.47, 49, 39, 31, 29; вул. Інтернаціоналістів б.4 – вивіз гілля, листя.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс» СМР

Вул. Ковпака, б. 31, 43, 55, 47; пр. Курський, б. 47; вул. Новорічна, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проведений демонтаж дерев’яної підлоги для проведення заміни трубопроводу холодного водопостачання в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проведені роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання під підлогою в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проведено улаштування дерев’яної підлоги після проведення ремонтних робіт;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 105, кв. №* – встановлена лампочка на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 114 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 54/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 62(нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, 42 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, 50 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, 18 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, 14 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.