Звіт виконаних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – заміна приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Шевченка, 9 кв.26 – виконані роботи з ремонту поверхового електричного щита, заміна автомата, живлення квартири № ** відновлене;

вул. Троїцька, 18 кв.27- – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

просп. Шевченка, 9 кв.46 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 кв.40 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 29, 1 під’їзд – проведені роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 5 кв.25 – проведені роботи по усуненню протікання на трубопроводі гарячого водопостачання у квартирі, протікання усунено;

пл. Горького, 6 кв.61 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. Чугуєвський, 4 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. Інститутський, 5 кв.49 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Супруна, 24 кв.55 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 6,; вул. Новомістенська, 1; вул. Горького, 41; просп.. Шевченка, 22; вул. Бельгійська, 19 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

просп. Шевченка, 1 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Супруна, 3, 3/1, 10, 12 – виконані роботи з вивезення листви.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. Пушкіна, 53 – завершено роботи з опоряджувального ремонту тамбурів входів до під’їздів;

вул. Пушкіна, 20; вул. Котляревського, 1/1 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна,55 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду №2;

вул. Іллінська, 1; вул. Набережна р. Стрілка, 34,36,38,50;                                       вул. Героїв Чорнобиля, 1,3,8;

вул. Садова, 33; вул. Я.Мудрого, 50,52,79; вул. В.Чорновола, 78;                              вул. Пушкіна, 53; просп. Т.Шевченка, 2 – виконано вивезення опалого листя з прибудинкової території житлових будинків;

вул. Л.Бикова, 1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 38 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано консультації мешканцям;

вул. Засумська, 12/Г – усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Люблінська, 20 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 38 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 6 – прочищення каналізації;

вул. Металургів,26, кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***; вул. Праці, 32 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів,26, кв.***;            вул. Холодногірська,41, кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,45, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів,26 , кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів,13/а , під’їзд 4; вул. Металургів,3 , під’їзд 1; вул. Праці, 32 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 14, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, 22 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 10 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 19 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, 48 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, 50 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 15, 43, 55; пр. Курський, б. 51, 53; пров. Л. Українки, б. 2А – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведені роботи по заміні к/з випуску в житловому будинку;

просп. Курський, б. 53 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Л. Українки, б. 2А, кв. №* – при обстеженні виявлено течію к/з трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по закріпленню к/з трубопроводу, течію усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна патрону на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – проведена заміна пакетнику в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.9, вул. Г.Кондратьєва б.183, вул. І.Сірка б.18,вул. Гамалія б.19,вул. Харківська б. 6/2,  вул.2-га Харківська б. 6, вул. Г.Крут б.6,б.4, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.123 – прочищення каналізації;

вул. просп. М. Лушпи б. 9,б.7,б.39,б.29, вул. Прокоф`єва б.12,б.25 – відновлення освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б.144,б.143, вул. Шишкарівська б.2 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська б. 22/1, просп. М.Лушпи б. 43/1 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Прокоф`єва б.24 -1шт. – заміна засувки ГВП;

вул. Харківська б.28/1 -5м/п,  вул. Харківська б.6 – 2м/п – заміна с-ми ХВП;

вул. Г. Крут б.20 - 7 м/п – заміна с-ми ГВП;

просп. М. Лушпи б.29 – 2шт., вул. Харківська б.26/1 -   5шт., вул. Прокоф`єва б.24 – 3шт., вул. Харківська б.22/1 – 2шт. – заміна кранів опалення;

вул. Г. Крут б.20 – 14 шт. – заміна кранів ГВП;

вул. Заливна б.1 – встановлення та фарбування дверей;

вул. Соборна б.38,  вул. Воскресенська б.14,15 (частково), Маяковського б.6,8; вул. Петропавлівська б.106 (частково),127; вул. Г.Кондратьєва б.181,187, вул. Лебединська б.6 – вивіз гілля, листя.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.