Оперативний звіт по виконаних роботах за 24 – 26.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20; вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 55 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду №2;

вул. Б.Шлях, 38; вул. Гетьмана Мазепи, 2 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 32; вул. Котляревського, 3/1 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 52; пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі опалення;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з обстеження інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                              КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Роменська, 88 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74б, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 84а, кв.* – підключення приладу опалення у під’їзді;

вул. Героїв Крут, 84а – заміна приладу опалення;

вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 84б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 62б, кв.* – встановлення хомута на трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 84б, кв.* – заміна згонів на мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82, кв.*; вул. Героїв Крут, 70а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 46б, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 80а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, кв.*; вул. 1-ша. Новопоселенська, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1а, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Праці, 32; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Праці, 32, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* –відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 15, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 23, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 13, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 40, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію у мережі відновлено;

пл. Горького, 5, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

просп.. Шевченка, 22 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

просп.. Шевченка, 9, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 21, кв.* – виконані роботи з ремонту поверхового електричного щита, живлення квартири  відновлене;

просп. Шевченка, 22, кв.* – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання в будинку;

пл. Горького, 5, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.8; вул. О.Аніщенка, б.3; вул. Заливна, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.144/2; вул. І.Сірка, б.18; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б. 6/2; вул.2 Харківська, б. 6; вул. Г.Крут, б.6, б.4; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.76, б.74 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи, б.9, б.7, б.39, б.29; вул. Прокоф`єва, б.12, б.25 – відновлення освітлення;

вул. Г.Кондратьєва, б.144 – усунено протікання системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.144, б.143; вул. Шишкарівська, б.2. – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Харківська, б. 22/1; просп. М. Лушпи, б. 43/1 – усунено протікання системи ХВП;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, 54/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження прибудинкової території, проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП.

вул. Н.Сироватська, 62 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 10 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, 19 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, 21 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження прибудинкової території, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52Б – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, 42 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 14, 41, 47, 15; пр. Курський, б. 53, 103/1; пров. Л. Українки, б. 2А, 14; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 16Б; вул. Р. Атаманюка, б. 35, 43, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в коморі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню кухонного стояку, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Перекрили опалення по стояку, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення по стояку буде відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16Б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пров. Л. Українки, б. 2А, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі на 3-му та 4-му поверхах. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з стояку, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).