Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 67; вул. Нахімова, 34 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Пушкіна, 55 – завершено роботи з опоряджувального ремонту           під’їзду № 2;

вул. Д. Галицького, 35; вул. Котляревського, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Декабристів, 125; вул. Котляревського, 2/7 – відновлено циркуляцію мережі опалення;

вул. Декабристів, 125; вул. Робітнича, 67 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2В; вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна змішувачу;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Реміснича, 35, під’їзд1; вул. Н.Холодногірська, 10,
під’їзд 6 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 34, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.*; вул. Металургів, 11, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 77, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3; – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18, кв.45 – виконані роботи з ремонту поверхового електричного  щита, живлення кв.* відновлене;

вул. Новомістенська, 24, кв.* – виконана ревізія поверхового електричного щита, освітлення в квартирі відновлено;

просп.. Шевченка, 9, кв.* – виконано ремонтні роботи по відновленню  комунального освітлення при вході в під’їзд №1, заміна патрона та лампочки;

вул. Супруна, 24, кв. * – виконані ремонтні роботи по стояку гарячого водопостачання в квартирі, протікання усунено;

вул. Супруна, 14, кв.* – виконана ревізія поверхового електричного щита, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Супруна, 12/1, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

просп.. Шевченка, 22, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, 39, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 13, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Горького, 1, кв.* – виконані роботи по усуненню протікання засувок у підвальному приміщенні будинку, протікання ліквідовано;

просп.. Шевченка, 3, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Привокзальна, 14, кв.* – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 4 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Троїцька, 18 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Супруна, 12, 14, 6, 7 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Горького, 23/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Просп. М.Лушпи, б.9; вул. Прокоф`єва, б.8; вул. О.Аніщенка, б.3; вул. Заливна, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.144/2; вул. І.Сірка, б.18; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б. 23; вул. Харківська, б. 6; 
вул. Г.Крут ,б.6, б.4; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.76, б.74 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи, б.9, б.7, б.39, б.29; вул. Прокоф`єва, б.24/Б, б.25 – відновлення освітлення;

вул. Г.Крут, б.16 (3шт.); просп. М.Лушпи, б.49 (3шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

просп. М.Лушпи, б.49, 47; вул. Г.Крут, б.16 – відновлення опалення;

вул. З.Космодем`янської, б.8, 5, 7; вул. Воскресенська, б.15; вул. Кооперативна, б.6, 8; пров. 9 Травня, б.8 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 57 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведено обстеження димовентканалу;

пр. Богуна, буд. 1 – проведено обстеження димовентканалу;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 20 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. Карбишева, буд. 104 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження  та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, 48 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження прибудинкової території,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, 15/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, 40/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 15, 41, 55; пр. Курський, б. 39, 45, 55, 119;
вул. Л. Українки, б. 4; вул. Г. Чибісова, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 6/1, 8, 33, 39, 37, 45, 43, 51, 53, 55 – проведені роботи по вивозу листя з прибудинкових територій;

пр. Курський, б. 129 (між 1-м та 2-м під’їздом) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту цегляної кладки входу в підвал в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (IV під.) – проведено скління вікон в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Перекрито опалення на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт опалення було відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в кухні. 27.11.2017 р. о 22:00 год. перекрито опалення на будинок, заплановані ремонтні роботи на 28.11.2017 р., по завершенню ремонтних робіт опалення по будинку буде відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – встановили патрон при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 2-х автоматів в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).