Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 67; вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Роменська, 81, 88 – проведено обстеження козирків та входів до під’їздів для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2; вул. Пушкіна, 20 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Б.Шлях, 23; вул. Пушкіна, 20 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 50, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б – зняття параметрів теплопостачання;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*; пр. М.Лушпи, 26, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.* – прочищення фільтру;

вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – перепакування згонів;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 17, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 45 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі каналізації;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 45; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 11, під. № 2 – включено автомат на комунальне освітлення;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по заміні крана на трубопроводі холодного водопостачання, виконано заміну трубопроводу хв. діаметром 25 – 2 м;

вул. Горького, 43, під № 1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 29, кв.* – виконані роботи по заміні корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Рибалка, 8 – виконані роботи по заміні згону на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, 9 – виконаний ремонт засувки на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39, кв.* – виконано ремонт крана Маєвського, протікання усунено;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 18 – виконані роботи з прочищення каналізаційного випуску ;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – включено автоматичний вимикач, світло в будинку відновлено;

вул. Леваневського, 12; вул. Бельгійська, 19; вул. Горького, 23/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Просп. М.Лушпи, б.9; вул. Прокоф`єва, б.8; вул. О.Аніщенка, б.3; вул. Заливна, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.144/2; вул. І.Сірка, б.18; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б. 23; вул. Харківська, б. 6; вул. Г.Крут, б.6, б.4; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.76, б.74 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи, б.9, б.7, б.39, б.29; вул. Прокоф`єва, б.24/Б, б.25 – відновлення освітлення;

просп. М.Лушпи. б.57 (8шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

просп. М.Лушпи, б.57 (1 м/п) – заміна с-ми опалення;

вул. Харківська, б.22/1; просп. М. Лушпи, б. 43/1 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б – відновлено циркуляцію;

пр. М.Лушпи, б. 39/1; вул. Прокоф`єва, б.24. – обстеження системи опалення;

просп. М.Лушпи, б.49, 47; вул. Г.Крут, б.16 – відновлення опалення;

вул. Сірка, б.35, 18, 2 (повністю); просп. М.Лушпи, б.7 (частково) – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території  за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд. 32 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Богуна, буд. 13 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження  та усунено протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 18 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 11 – проведено обстеження  та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 4 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження  та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження прибудинкової території.

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та налагоджено роботу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; пр. Курський, б. 135; вул. Р. Атаманюка, б. 41, 69, 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, 69, 24, 22, 26, 28, 19, 20; вул. Г. Чибісова, б. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – проведені роботи по вивозу листя з прибудинкових територій;

вул. Ковпака, б. 55 – визначення обсягів необхідних робіт по закриттю продухів та ремонту дверей на технічному поверсі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі теплопостачання між 1-м та 2-м під’їздом. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено течію гнучкого шлангу на трубопроводі гарячого водопостачання в загальній кухні. Проведені роботи по заміні шлангу, течію усунуто;

пр. Курський. б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна корінного крану, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 6-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – встановили світильник LED при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).