Оперативний звіт по виконаних роботах за 8.11.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Засумська, 16Б; вул. Засумська, 12А – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 21; вул. Я.Мудрого, 52; вул. Б.Шлях, 59;
вул. Горького, 2 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Нахімова, 21– виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 13; вул. Роменська, 100 – виконано роботи з відновлення освітлення/електропостачання.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 68а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 46б, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 74а, кв.* – встановлення лічильників;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 8; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*– прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 37, кв* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 45; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л.Бикова, 6/1 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 6/1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 51, кв*; вул. Реміснича, 25, кв.*– відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;  вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 22 – виконані роботи з відновлення комунального освітлення 1 под.; заміна ділянки електричного дроту;

прос. Шевченка, буд. 23 – ревізія електричного щита; освітлення відновлене;

прос. Шевченка, буд. 9 – здійснені роботи по заміні автомата; освітлення в кв.* відновлене;

вул. Привокзальна, буд. 35 – проведено обстеження мережі каналізації в кв.*, протікання не виявлено;

вул. Привокзальна, буд. 7 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, буд. 9 – виконані зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання; протікання усунене;

вул. Новомістенська, буд. 33; вул. Горького, буд. 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Новомістенська, буд. 24 – здійснені ремонтні роботи на системі опалення, протікання стояку у кв.* усунено;

прос. Шевченка, буд. 13 – проведене обстеження на предмет протікання зі стелі встановлено, що відбулося разове залиття;

вул. Горького, буд. 25; пл. Горького, буд. 5 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Новомістенська, буд. 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37 – виконані роботи з вивезення листви.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна, б. 5; вул. Огарьова, б. 4; вул. 9 Травня, б. 4 – Укрсиббанк; вул. Прокоф`єва, б. 12; вул. Аніщенка, б. 3; вул. Кооперативна, б. 4; вул. Даргомижського, б. 7; вул. Харківська, б. 22/1, 14; вул. Кузнечна, б. 5, 1; вул. Г.Кондратьєва, б. 148, 154, 16; вул. Г.Крут, б. 6; пр. М.Лушпи, б. 29; вул. Харківська, б. 8/2; вул. Гамалія, б. 28 – прочищення каналізації;

вул. Заливна, б. 15; пр. М. Лушпи, б. 7, 4; вул. Харківська, б. 1/1, 3; вул. Гамалія, б. 21; вул. Прокоф`єва, б. 30; вул. Харківська, б. 25, б. 14; вул. Шишкарівська, б. 11; вул. Г.Крут б. 4; вул. Харківська, б. 7;
вул. Заливна, б. 11 – відновлення освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, б. 4 – усунено порив на системі ГВП;

вул. Харківська, б. 23/1; пр. М.Лушпи, б. 23; вул. Харківська, б. 3, б. 14, вул. Прокоф`єва, б. 30; вул. Харківська, б. 25 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, б. 4 (5шт.) – заміна кульового крану на системі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, б. 4 (3м/п); вул. Харківська, б. 1/1 (3м/п) – часткова заміна системи ГВП;

вул. 9 Травня, б. 4; пр. М.Лушпи, б. 9; вул. Прокоф`єва, б. 12, 24б; вул. Харківська, б. 26/1 – обстеження системи опалення;

вул. Лебединська, б. 12, 10; вул. Г.Кондратьєва, б. 211/1, 191, 189, 187, 185(часто), 18; вул. Петропавлівська, б. 60, 68, 72; вул. Перекопська, б. 12, – погрузка листя.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 53 – проведені роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43; вул. Ковпака, б. 43 – проводяться роботи по герметизації стиків панелей в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103, 135; вул. Ковпака, б. 11, 55; вул. Г. Чибісова,
б. 11/1; вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 15; вул. Л. Українки, б. 6 – проведено обстеження та визначення обсягів необхідних робіт по заміні к/з мережі від колодязів до житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 15 – проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський. б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Перекрито опалення на стояк, заявник виконав ремонтні роботи самостійно, опалення відновлено в 15:40 год.;

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – проведені роботи по протравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – встановили патрон і лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 1- му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв.* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 104 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58В – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника, проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 46 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення.

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 19 – виконано налагодження роботи електромережі комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.