Оперативний звіт за 08-10.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Нахімова, 21; вул. Засумська, 5; вул. І.Кавалерідзе, 17  – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Першотравнева, 31 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Д.Галицького, 53 – розпочато роботи з ремонту під’їзду №3;

вул. Котляревського, 3/1, 2/3; вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Пушкіна, 20; просп. Т.Шевченка, 10 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Садова, 53 – виконано усунення протікання мережі каналізації;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

пров. Гетьманський, 14 – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Першотравнева, 20; вул. Я.Мудрого, 50; вул. Робітнича, 67 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Д.Галицького, 34 – виконано частковий ремонт мережі електропостачання;

вул. Я.Мудрого, 68; вул. Д.Галицького, 69 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – ізоляція трубопроводів;

вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*,  вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Холодногірська, 39,кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45,під’їзд 4,5 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*** – відновлення холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,41,кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул.  Лермонтова, 17, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 31, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41,кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4,5 – виконано  зварювальні  роботи;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4;                                                                                          вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Праці,26, під’їзд 2;                                                вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2;                                вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича,10,кв.***;                                               вул. Реміснича,31,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 31, 41, 47; пр. Курський, б. 55, 115, 119, 129, 131, 133; вул. Л. Українки, б. 6, 25;вул. Р. Атаманюка, б. 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 8 (І під.) – визначення об’ємів робіт по знаттю дерев’яної підлоги для проведення ремонтних робіт на мережі холодного водопостачання в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 31 (ІІ блок) – проведений ремонт виходу на технічний поверх в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 31 (ІІ блок) – проведено закриття продуху на технічний поверх в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6 кв. №* – заплановані сумісні роботи з                              КП «Міськводоканалу» по прочищенню к/з мережі (передана телефонограма на 11.12.2017 р.);

пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на радіаторі в квартирі. Підтягнули гайку на радіаторі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомуту на трубопроводі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – проведена заміна пробки в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 1, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усуненню протікання ливневої каналізаційної,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 11(нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження та усунено протікання інженерних мереж зі стелі  в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження прибудинкової території;

1-й Парковий проїзд, буд. 10 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 16 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 37 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 110 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Крут б.20, вул. Прокоф’єва 32/а , вул. Гамалія б.4,вул. Соборна б.32, 8, вул. Кооперативна б.4, пр. М.Лушпи б.49, вул. Прокоф`єва б.8, вул. О.Аніщенка б.3, вул. Заливна б.35,  вул. Г.Кондратьєва б.18,38, вул. І.Сірка б.18, вул. Гамалія б.1,вул. Харківська б. 23, вул. Г.Крут б.20, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.96 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.1/1,3,вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9 Травня б.4, пр. М.Лушпи б.29, вул. Заливна б.35, пр. М.Лушпи  б.39/1, вул. Харківська б.3 – відновлення освітлення;

вул. Харківська б.25 – усунення протікання с-ми ХВП;

вул. Заливна б.13 – 3шт. – заміна кранів на сис-мі ГВП;

вул. Г.Крут б.16, б.4 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б. 3 – усунення протікання  радіатора;

вул. Г.Крут б. 4 – ремонт вхідних дверей;

вул. Прокоф`єва б.24, вул. Харківська б.6/2 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;

вул. Петропавлівська б.51,53,81,106,127, вул. Перекопська б.17, вул. Покровська б.23, вул. О.Аніщенка б.10,                        вул.Г.Кондратьєваб.165/135,165/13,165/140,165/10,165/134,165/8,165/9,165/78138,136/1 (гуртожиток), 128,126,148, вул. Гамалія б.1, Б.Хмельницького б.17,                        вул. З.Космодем`янської б.4 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35 –  виконані ремонтні роботи по відновленню опалення в будинку;

вул. Псільська, 24/А – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення, виконано заміну ділянки труби;

пл. Горького, 5 – виконані ремонтні роботи по заміні крана на трубопроводі  холодного водопостачання;

пл. Горького, 5 кв.45,52 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

просп.. Шевченка, 18 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8, вул. Новомістенська, 24 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 18 – виконано ремонт насосного обладнання;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт насосного обладнання;

вул. Троїцька, 29* – виконано ремонт насосного обладнання;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26 кв.94,3 під. – виконані ремонтні роботи на стояку гарячого водопостачання в квартирі, протікання усунено;

вул. Новомістенська, 33 – проведені ремонтні роботи із заміни вимикача по комунальній електроенергії;

вул. Леваневського, 22 кв.186 5 під’їзд – виконані ремонтні роботи по відновленню електропостачання в квартиру, ревізії поверхового щитка;

вул. Горького, 5/А кв.23 – виконана заміна 3-х лампочок , к/о відновлено;

вул. бельгійська, 9 – встановили хомут на мережі холодного водопостачання, протікання усунено.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.