Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.12.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Нахімова, 19 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/2А – розпочато частковий ремонт під’їзду;

вул. Котляревського, 2/3 – виконано роботи з заміни трубопроводу мережі зовнішнього водовідведення;

вул. Б.Шлях, 23; вул. Б.Шлях, 19 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження електрощитової, надано консультації мешканцям;

вул. Нахімова, 38 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – перепакування фільтру;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – перепакування фітингів;

вул. Героїв Крут, 46;  вул. Героїв Крут, 50, вул. Героїв Крут, 62; вул. Героїв Крут, 62/б – обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* –ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботимережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Металургів, 17; вул. Лермонтова, 17, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 14, кв.* – проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 7, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова, 2/1; вул. Реміснича, 35 – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Шевченка, 3/А, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пл. Горького, 5 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Новомістенська, 1; вул. Рибалка, 8; вул. Супруна, 24 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, 10/1, 3 під’їзд – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Рибалка, 8, 1 під’їзд – проведені зварювальні роботи на мережі опалення в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 22 – проведено обстеження каналізаційного стояка в квартирі, протікання не виявлено;

вул. Новомістенська, 24, 1 під’їзд – відновлено комунальне освітлення при вході , заміна лампочок та заміна двох патронів;

пл. Горького, 2 – виконаний ремонт поверхового електричного  щита, світло в квартирі відновлено;

просп. Шевченка, 11, кв.* – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

просп. Шевченка, 11, кв.* – виконані роботи по відновленню комунального освітлення на 1-му поверсі у 3 під’їзді, заміна патрона та лампочки;

пл. Горького, 2, кв.* – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

просп. Шевченка, 13, кв.* – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, 10, кв.* – проведені роботи по заміні автомата в електрощиту, світло відновлено;

просп. Шевченка, 23 – виконано роботи по склінню віконних рам;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт вхідних дверей в підвал №1;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено петлі на двері в тамбур 2 поверх;

вул. Троїцька, 29 – виконаний ремонт зливової труби;

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.144/2;  просп. М.Лушпи, б.31; вул. Г.Крут, б.6; вул. Заливна, б.15; вул. Лебединська, б.10; вул. Г.Крут, б.20; вул. Прокоф`єва, б. 2; просп. М.Лушпи, б.29, б.15, б.57; вул. Петропавлівська, б.76 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.23; просп. М.Лушпи, б.7; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Петропавлівська, б.81; вул. Інтернаціоналістів, б.4; пров. 9 Травня, б.4; просп. М.Лушпи, б.29; вул. Заливна, б.35; просп. М.Лушпи, б.39/1; вул. Харківська, б.3 – відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва, б. 24/б; вул. Харківська, б. 8/1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. вул. Г.Кондратьєва, б.74; вул. Заливна, б.13 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф`єва, б.32 (12 п.м.)– заміна ділянки зливової каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б (3п.м.) – заміна мережі ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24Б (3шт.) – заміна запірної арматури;

вул. Прокоф`єва, б.12; просп. М.Лушпи, б.49 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;

вул. Г.Крут, б. 4 – ремонт вхідних дверей;

вул. О.Олеся, б.4, 5; вул. Небесної Сотні, б.7; вул. Петропавлівська, б.123, б.117; вул. З. Космодемянскої, б.2; вул. Малиновського, б.1, 9, 2, 10; вул. Г.Кондратьєва, б.74, б.54, б.50, б.48, б.46, б.38, б.36; вул. Береста, б.5, б.9; вул. А.Оніщенко, б.2, б.6; вул. Огарьова, б.3 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 55, 133, 135; вул. Л. Українки, б. 4/1;
вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 45, 59; вул. Г. Чибісова, б. 8 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VII під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4/1 – підсипання ґрунту після заміни випуску каналізаційної мережі;

вул. Г.Чибісова, б. 8 – проведена заміна трубопроводу холодного водопостачання під дерев’яною підлогою та проведена заміна вентилю на будинок;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* (заміна труб в квартирі); вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.*  – заміна корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені планові відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Заявник виконує заміну радіатору самостійно, по завершенню ремонтних робіт, опалення по стояку було відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Заявник виконує заміну радіатору самостійно, по завершенню ремонтних робіт, опалення по стояку було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв.* – при обстеженні виявлено течію стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, холодне водопостачання відновлено.

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено відповідний акт (не виявлено);

пр. Курський, б. 129, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 58 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/Б – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 34 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.