Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.12.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Нахімова, 19 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/2А – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Декабристів, 125; вул. Перемоги, 4; вул. Супруна13, 8; просп. Т.Шевченка,10, 12; вул. Праці, 31, 37; вул. Лермонтова, 13; вул. Л.Бикова, 1, 3, 7; вул. Лебединська, 4; вул. Г. Кондратьєва, 152 – виконано вивезення опалого листя та гілля з прибудинкової території житлових будинків;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/Б – проведено частковий ремонт електрощитової.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут,
84/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – встановлення хомута;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – ремонт каналізаційної мережі;

вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Металургів, 9, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 15, під’їзд1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 2; вул. Металургів, 7, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Металургів, 2; вул. Праці, 32 – проводиться ремонт покрівлі;

вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2 – проводиться ремонт під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Шевченка, 3/А, кв.* – виконані роботи по відновленню  комунального електропостачання при вході;

просп. Шевченка, 9, кв.* – виконані роботи по відновленню  комунального електропостачання на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 31, кв.* – виконані роботи по відновленню  комунального електропостачання на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 4, кв.* – виконані роботи по відновленню  комунального електропостачання на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 35, кв.* – виконані роботи по відновленню опалення по будинку;

вул. Троїцька, 24 – виконані роботи по заміні світильника комунальної електроенергії в 1-му під’їзді на 1-му поверсі;

вул. Леваневського, 14, кв.* – виконані роботи по заміні електропроводу  в поверховому щитку, виконана ревізія;

пров. З.Красовицького, 2, кв.* – виконана ревізія поверхового електричного щита, світло в квартирі відновлено;

вул. Леваневського, 28, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. З.Красовицького, 4, кв.* – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Горького, 6 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку санвузла, засмічення усунено;

вул. Горького, 36 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку санвузла, засмічення усунено;

вул. Новомістенська, 4 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі по стояку санвузла, засмічення усунено;

вул. р. Линтварьових, 70 – виконана ревізія поверхового електричного щита;

вул. 2-га Залізнична, 14 – виконана ревізія поверхового електричного щита;

вул. Горького, 41 – проведені роботи по склінню віконних рам;

вул. Супруна, 3 – виконані роботи по ремонту дверей  виходу на дах.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.22; вул. Петропавлівська, б.96; пров. 9 Травня, б.4; вул. Шишкарівська, б.14; вул. Г.Крут, б.26; вул. Харківська, б.23/1; вул. Соборна, б. 19; вул. Петропавлівська, б.96 – прочищення каналізації;

вул. Петропавлівська, б.52, б.70; вул. Антонова, б.3; вул. Харківська, б.26/1, б1/1 – відновлення освітлення;

вул. Петропавлівська, б.127; вул. Гамалія, б.33; вул. Г.Кондратьєва, б.54; вул. Г.Кондратьєва, б.189; вул. Сірка, б.37 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.1/1, б.23/1; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Кузнечна, б.5; вул. Г.Кондратьєва, б.165/135, б.143; вул. Лебединська, б.6; 
вул. Антонова, б.1 – ремонт комунального освітлення;

вул. Прокоф`єва, б.24 (2п.м.) – заміна вводу мережі ГВП;

вул. Соборна, б.19; вул. Сірка, б.18; вул. Г.Кондратьєва, б.146/1 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;

просп. М.Лушпи, б.7 (3 шт.) – ремонт дверей виходу на покрівлю;

вул. Харківська, б.25 (8 кв. м.) – скління сходових клітин;

вул. Антонова, б.2 – ремонт входу в ТП;

вул. Г.Кондратьєва, б.35, б.37; вул. О.Аніщенко, б.2; вул. Н. Соборна, б.6, б.5; вул. Береста, б.4, б.2/1 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 129, 131, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 55;
вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VII під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено течію крану на радіаторі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 131 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 129 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 133 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 17, кв.* – проведена заміна пакетнику в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку встановлена лампочка на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а, кв.* – проведені ремонтні роботи в розподільчій коробці, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – встановили 2 патрони та 3 лампочки в 2-му під’їзді на 2-му та 3-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 8, кв.* – проведено обстеження електричної напруги на квартиру. Напруга знаходиться в межах норми;

пров. Л. Українки, б. 2, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку встановлена лампочка на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку). Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано хлорування в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника, проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.