Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.12.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення, для встановлення причин протікання;

вул. Котляревського, 3/1; вул. Б.Шлях, 59; вул. Л.Бикова, 1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Д. Галицького, 65/А – виконано відновлення електропостачання/освітлення;

вул. Нахімова, 19; просп. Т.Шевченка, 12 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал».

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – заміна вентилю;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення труб водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів ,26, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 3, кв.* – відновлення холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, кв.* – проведені ремонтні  роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 5 – виконані роботи по відновленню опалення по будинку, стравили повітря з мережі;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по усуненню протікання рушниковисушувача в кв.*, підтягнули контргайку;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по заміні крана Маєвського на радіаторі, стравили повітря з мережі;

вул. Троїцька, 17 – виконана заміна лампочки на 1 поверсі та при вході в під’їзд №3, світло відновлено;

вул. Бельгійська, 4 – виконана заміна патрона на сходовій клітині, світло відновлено;

вул. Супруна, 22 – виконана заміна патрона на 1-му поверсі  3-го під’їзду;

просп. Шевченка, 3/А – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі на кухні, засмічення усунено;

вул. Новомістенська, 29, 1 під’їзд – виконана заміна вимикача на комунальне освітлення в підвалі;

вул. Бельгійська, 21 – виконана ревізія поверхового щита, заміна автоматичного вимикача;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження квартири, протікання не виявлено;

вул. Привокзальна, 16 – виконана ревізія поверхового щита, світло в квартирі відновлено;

просп. Шевченка, 9 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 29 – виконана ревізія поверхового щита, світло в квартирі відновлено;

вул. Супруна, 12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Троїцька, 9 – виконано скління віконних рам в під’їзді;

вул. Леваневського, 22, під’їзд №1, №4, №5 – продовжуються малярні  роботи в машинному приміщенні;

вул. Леваневського, 26, під’їзд №3 – продовжуються малярні  роботи в машинному приміщенні.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Просп. М.Лушпи, б.39/1; вул. Прокоф`єва, б. 24/б, б.36; вул. Г.Кондратьєва, б.167/1; вул. Покровська, б.23; вул. Харківська, б.6/1; вул. Петропавлівська, б.106 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.7 – усунено протікання с-ми ХВП;

вул. Харківська, б.25 – усунено протікання системи опалення;

вул. Прокоф`єва, б.36 – прочищено зливову каналізацію;

вул. Харківська, б.14 (4 шт.) – заміна засувки на с-мі опалення;

вул. Заливна, б.13 (4 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

вул. Харківська, б.3 (1шт.) – заміна кранів на с-мі опалення;

просп. М.Лушпи, б.15 (1шт.); вул. І.Сірка, б.2 (1шт.) – заміна засувки на с-мі ГВП;

вул. Кузнечна, б. 5; вул. Петропавлівська, б.52, б.70; вул. Антонова, б.3; вул. Харківська, б.28/1, б.9 – відновлення освітлення;

вул. Даргомижського, б.3, 5; вул. Прокоф`єва, б.4, вул. Прокоф`єва, б.12; проїзд Даргомижського, б.12; вул. Харківська, б.4, 6, 26; вул. Прокоф`єва,
б. 6, 8, 10 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 3 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 63 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Некрасова, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – виконана перевірка електромережі на виявлення стороннього підключення;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 34, під. № 1 – виконано скління в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30, під. № 3 – відремонтовано двері входу в під’їзд.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 115 (VII під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47, 55, 133; вул. Ковпака, б. 15; вул. Г.Чибісова,
б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – проведений ремонт вхідних дверей входу в під’їзд в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103/1 (VIII під.) – проведено прибирання будівельного сміття біля під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено свищ на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Визначено обсяги необхідних робіт по заміні трубопроводу та замовлено матеріал.

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).