Оперативний звіт за 21.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Роменська, 88, 100; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Іллінська, 1;          вул. Нахімова, 34 - виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено циркуляцію холодного та гарячого водопостачання на квартиру.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонт насосного обладнання, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Горького, 5/А – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення, заміна ділянки труби, протікання усунено;

вул. Бельгійська, 9 – встановили хомут на трубопроводі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Горького, 43 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Горького, 36 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Супруна, 3/1 – встановили хомут на трубопроводі гарячого водопостачання, протікання усунено;

пров. Суджанський, 8 - здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

просп. Шевченка, 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Бельгійська, 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

просп. Шевченка, 3/А – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Горького, 38 – виконані роботи по усуненню протікання рушниковисушувача;

вул. Горького, 25 – виконано ремонт поверхового щита, світло в квартирі відновлено;

вул. Леваневського, 28 – проведено обстеження на стороннє підключення до лічильника електроенергії, не виявлено;

вул. Новомістенська, 28, пров. І. Деревянка, 7, вул. Супруна, 12/1 – проведене обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, засмічення усунено;

вул. Горького, 34 – виконано ремонт поверхового щита, світло в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8,кв.***; вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,25, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів,9/1 ,під’їзд 8 – проведені ремонтні роботихолодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39,кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Холодногірська, 45,кв.***;                                      вул. Реміснича,19, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича,10,      під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,10, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;                                            вул. Холодногірська, 37,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;                                                                                              вул. Лермонтова, 1,під’їзд1; вул. Реміснича,35,під’їзд 2 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*, пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кВ.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* – заміна вентилю;

пр. М.Лушпи, 38, кв.* – прочищення труб водопостачання;

вул. Героїв Крут, 54/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.* – прочищення фільтру;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 45, 47, 103, 131;вул. Ковпака, б.31, 41, 45, 47, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 69, 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 57; вул. Ковпака, б. 41,43,45,47,55. 21.12.2017 р – 21.12.2017 р. в 14:00 год. відключене холодне водопостачання в зв’язку з ремонтними роботами КП «Міськводоканал» СМР в житлових будинках, о 16:40 год. роботи завершені, водопостачання було відновлено:

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 53 – визначення об’ємів робіт по облаштуванню дверей на технічному поверху та кріплення під замок;

пр. Курський, б. 131 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Визначені обсяги необхідних робіт та замовлені матеріали для часткової заміни трубопроводу;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – проведена заміна лічильника на комунальне освітлення в ел/щитовій будинку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* –  встановили лампочку в 2-му під’їзді          на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Просп. М.Лушпи б.39/1, вул. Прокоф`єва б. 24/б, б.36, вул. Г.Кондратьєва б.167/1, вул. Покровська б.23 –прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи б.13, вул. Г.Кондратьєва б.2, вул. Г.Крут б.20,15 – прочищено зливову каналізацію;

вул. Заливна б.9 - 4 шт. – ремонт міжповерхових дверей;

вул. Прокоф`єва б.30 -6м2 – ремонт відмостки;

вул. Г.Кондратьєва б.6 -  5 шт. (8м2) – ремонт та встановлення продухів;

вул. Кузнечна б. 5, вул. Петропавлівська,б.52, б.70,вул. Антонова б.3, вул. Харківська б.28/1, 9 – відновлення освітлення;

вул. Гамалія 3,36/1,19,21,31,33,32,30,28,26,24,20; провулок Огарьова 4,2 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження  та виконана заміна сегменту трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та усунення протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведено обстеження ливневої каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження прибудинкової території,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 12 – виконано обстеження ливневої каналізації,проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;в

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К.Зеленко, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Вул. Харківська, буд. 114, під. № 1 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.