Оперативний звіт за 22-25.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Іллінська, 1; вул. Д.Галицького, 69; вул. Нахімова, 30;                                  вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Котляревського, 2/7; вул. Роменська, 100; вул. Л.Бикова, 1; вул. Іллінська, 35; вул. Першотравнева, 33;                              вул. Котляревського, 3/1; вул. Нахімова, 19; вул. Пушкіна, 20;                                 вул. Косівщинська, 96/4 - виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано частковий ремонт сантехнічного обладнання в місцях загального користування;

вул. Іллінська, 12; вул. Косівщинська, 96/1 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул. Пушкіна, 55; вул. Б.Шлях, 49 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;ґ

вул. Д.Галицького, 69; вул. Люблінська, 20; вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження мережі каналізації, для подальшого виконання заявку передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 100; вул. Котляревського, 2/3; вул. І.Кавалерідзе, 17;                   вул. Праці, 37 – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45,під’їзд 8;              вул. Праці, 28, під’їзд 1;вул. Холодногірська, 45, кв.*** – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;                                           вул. Реміснича,15, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання  ;

вул. Реміснича,19, під’їзд 1; вул. Реміснича,31, кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича,25,кв.***; вул. Реміснича,31,кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Праці, 26, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова,2/1,кв.***;вул.Реміснича,25,кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Металургів, 75, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 5 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 39, 43,55;вул. Ковпака, б.11, 15, 31, 55;          вул. Р. Атаманюка, б. 21, 21/, 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 31 кв. №* – планове відключення холодного та гарячого водопостачання;

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – виконуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 14 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, дворові колодязі не на балансі, направлено листа до                      КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б, 15, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б, 11, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* –  проведені роботи по відновленню контакта в ел. щитку, світло в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* –  проведені роботи по заміні автоматів в ел. щитку, світло в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – проведено ревізію в ел. щитку, світло в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5/А,кв. 23 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення, стравлено повітря з мережі;

вул. Привокзальна, 7- виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по відновленню роботи димовентканалу;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по заміні патрона та вимикачів у під`їзді, освітлення відновлено;

вул. Новомістенська, 4 – виконані роботи по відновленню освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Рибалко, 8 – виконані роботи по відновленню опалення, стравлено повітря з мережі;

вул. Бельгійська, 9  (кв. №17,29) – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 26 – виконані роботи по відновленню опалення, стравлено повітря з мережі;

вул. Супруна, 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (усунено засмічення дворової каналізації);

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (усунено засмічення дворової каналізації);

вул. Красовицького, 9 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (засмічена дворова каналізація);

вул. Горького, 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (усунено засмічення дворової каналізації);

пр-т. Шевченка, 3 – виконані роботи по відновленню опалення, стравлено повітря з мережі.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул.  Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 45, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – ізоляція трубопроводів опалення;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв.*,     вул. Героїв Крут, 78, 4-й під’їзд – перепакування згонів;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення труб водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 82, 3-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 29 – проведено обстеження прибудинкової території;

4-й Парковий проїзд, буд. 15 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження  та усунення протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження  та усунення протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження  та усунення протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;в

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагодження роботи трубопроводу мережі ГВП;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 3, під. № 1 – відремонтовано двері входу в під’їзд.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.165/135, вул. Покровська, б.23, вул. Соборна б.32, просп. М.Лушпи б.39/1, вул. Прокоф`єва б. 24/б, б.36, вул. Г.Кондратьєва б.4 – прочищення каналізації;

просп. М.Лушпи б.13, вул. Г.Кондратьєва б.2, вул. Г.Крут б.20,15 – прочищено зливову каналізацію;

просп. М.Лушпи,15, вул. І.Сірка б.18, вул. Харківська б.23 – відновлення та ревізія на мережі ХВП;

вул. Харківська б.26/1, вул. Соборна б.27 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.6 - 2 шт. – ремонт та встановлення продухів;

вул. Гамалія 17/1, вул. Г.Кондратьєва б.6,б.145,б.16, вул. Харківська б.25,23,                                       вул. Прокоф`єва б.30,6/2, вул. Заливна б.15 – відновлення освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.