Оперативний звіт за 26.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

пр-т Шевченка, 10; вул. Іллінська, 1; вул. Іллінська, 35; - виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Засумська, 12/Г – усунення протікання рушникосушки.

вул. Іллінська, 12/1;– виконано усунення протікання крану на мережі ХВП;

вул. Пушкіна, 53; – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 13; вул. Іллінська, 12/1; вул. В. Чорновола,55,65                 вул. Пушкіна, 55; вул. Інтернаціоналістів, 43; вул. Засумська, 16/б – виконано відновлення електропостачання/освітлення.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – зварювальні роботи по відновленню дверей;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 26, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 31,кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31,кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;                          вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів,14, кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – виконано  зварювальні  роботи;

вул. Металургів, 11, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                  вул. Металургів,24,кв.***;вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2-3;                                                       вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича,25, під’їзд 1;                                    вул. І. Виговського, 6,під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37,кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;                                     вул. Металургів, 16, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича,21, під’їзд 1; вул. Реміснича,31, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 125, 129, 135, вул. Ковпака, б.15, 43; вул. Р. Атаманюка, б.57; вул. Л.Українки, б. 6, 25– проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6.кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з мережі в сан. кімнаті. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі  в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного та гарячого водопостачання. Перекрили водопостачання на стояк. Проведені роботи по заміні кранів,по завершенню ремонтних робіт холодне та гаряче водопостачання було відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання. Перекрили водопостачання на стояк,  виконали заміну корінного крану, по завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б.15,кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з мережі в сан.вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакт в ел. щитку, світло в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – проведено ревізію в ел. щитку, світло в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 42 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження  та усунення протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Б – виконана прочистка каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по встановленню циркуляційного насосу;

вул. Привокзальна, 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Супруна, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (усунено засмічення дворової каналізації);

вул. Супруна, 21 – виконані роботи по ревізії по поверхового лічильника електроенергії;

вул. Горького, 5 – відновлено опалення рушниковисушувача (кв. 123), стравлено повітря з мережі;

вул. Супруна, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.165/135, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Г.Кондратьєва б.118, вул. Г.Кондратьєва б.165/140, вул. Г.Кондратьєва б.167/1, вул. Гамалія б.36/1, вул. Петропавлівська, б.76, вул. Кооперативна б.4, вул. О.Аніщенка б.2, пр-т. М.Лушпи б.47 –прочищення каналізації;

вул. Харківськаб.8/2, пр-т. М.Лушпи б.31, пр-т. М.Лушпи б.7, вул. Прокоф’єва б.12, вул. Гамалія б.24, вул. Гамалія б.36/1, вул. Гамалія б.19,                                        вул. Г.Кондратьєва б.144, вул. Г.Кондратьєва б.148,                                                  вул. Г.Кондратьєва б.144/2, вул. Петропавлівська б.72,                                            вул. Шишкарівська б.15, вул. Петропавлівська б.96, вул. Воскресенська б.15, вул. Кузнечна б.5 – відновлення освітлення;

пр-т. М.Лушпи б.7, пр-т. М.Лушпи б.9, вул. Харківська б.23 – герметизація стиків панелей;

вул. Соборна б.25 – заміна дверей входу в під’їзд;

вул. Г.Кондратьєва б.148 – укріплення козирків входу в під’їзд;

вул. Кооперативна б.5/Б – встановлення козирка входу в під’їзд.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.