Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.12.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 3;

вул. Котляревського, 2/2; вул. Садова, 77; вул. Нахімова, 30 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – виконано роботи з усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Робітнича, 49 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження внутрішньобудинкової мережі електропостачання, щодо встановлення сторонніх підключень.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт розводки;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Мірошніченко, 13, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 4, 6;
вул. Металургів, 16; вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв. *; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 12/2, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 1;
вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Праці, 34, під’їзд 5, 6 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, 8 – виконані роботи по відновленню освітлення (вкручено лампочки при вході в 4 під`їзд та на першому поверсі 1 під`їзду);

вул. Cупруна, 14 – виконані роботи по відновленню освітлення (замінено автоматичний вимикачів електрощитовій);

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по відновленню освітлення (замінено вимикач, вкручено лампочку та патрон);

пров. Інститутський, 3 – виконані роботи по відновленню освітлення (заміна патрона на третьому поверсі);

вул. Шевченка, 32 – виконані роботи по обстеженню стояка холодного водопостачання (протікання відбувається в квартирі, питання вирішено мешканцями);

вул. Псільська, 41; вул. Привокзальна, 35; вул. Бельгійська, 19 – забита дворова каналізація (передано до КП «Міськводоканал»);

вул. Горького, 5 – відновлено опалення (стравлено повітря з мережі);

вул. Рибалко, 6 – виконані роботи по прибиранню підвального приміщення;

вул. Новомістенська, 23 – встановлення циркуляційного насосного обладнання;

вул. Шевченка, 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Г.Сковороди, 3 – виконано роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з мережі).

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.48; вул. Малиновського, б.10; вул. Кузнєчна, б.5; пер. 2-й Продольний, б.5; вул. Харківська, б.6/1; вул. Харківська, б.23/1, б.76; пров. Даргомижського, б.1; вул. Харківська, б.3; пр-т. М.Лушпи, б.47; вул. Петропавлівська, б.74 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Прокоф’єва, б.24/Б; вул. Харківська, б. 1/1, б.8, б.3, б.7 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва, б. 154, б.146/1, б.191 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, б. 1/1; вул. Харківська, б. 22/1 – ревізія та ремонт електромережі;

вул. Прокоф’єва, б.32; пр. М. Лушпи, б.31; вул. Соборна, б.42 – відновлено освітлення;

вул. Харківська, б.23 – герметизація стиків панелей;

вул. Петропавлівська, б.72; вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф’єва, б.24; вул. Г.Кондратьєва, 181;  вул. Воскресенська, б.15 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, 140; пр. М.Лушпи, б.31; вул. Прокоф’єва, б.24; вул. Заливна, б.13 – усунено протікання системи опалення;

вул. Харківська, б. 9 – заміна засувки на системі ГВП;

вул. Перекопська, б.9; вул. Петропавлівська, б.98; вул. Г.Кондратьєва, 19; пров. Академічний, б.5 – вивіз сміття;

вул. Г. Кондратьєва, б. 143; вул. Соборна, б.42 – прибирання підвальних приміщень.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП, проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Джерельна, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 13 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 25 – виконана хлорування в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 1 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 129; вул. Ковпака, б.31, 55; вул. Р. Атаманюка, б.21, 43б, 57; вул. Л.Українки, б. 4, 4/1, 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103/1 (ІХ під.) – проведені роботи по ремонту віконних рам в житловому будинку;

пр. Курський, б. 115 (VI під.) – ведуться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальних приміщеннях 1-го та 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – встановили лампочку при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – встановили 8 лампочок в 1-му блоці, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв.* – встановили 2-і лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).