Оперативний звіт по виконаних роботах за 1-3.12.2017

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 67; вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12, 12/1; вул. Б.Шлях, 23; вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. Зв’язківців, 9; вул. Котляревського, 2/2А – відновлення циркуляції мережі опалення;

вул. Іллінська, 35; вул. Робітнича, 84 – виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 20; вул. Котляревського, 3/1; 1/1; вул. Д.Галицького, 34 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Пушкіна, 53; вул. Засумська, 16/5 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; пр. М.Лушпи, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів,17; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 15, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Праці, 2, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 6, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію у мережі відновлено;

вул. Супруна, 4, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 25, кв. * – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Супруна, 26, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 23/1 – виконані ремонтні роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 18, кв. * – виконані ремонтні роботи на трубопроводі каналізації в квартирі, протікання усунено;

вул. Бельгійська, 9, кв.* – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А, кв.* – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

просп.. Шевченка, 26, кв.* – виконані роботи по заміні корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі №25, протікання усунено;

пров. Інститутський, 5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5, кв.* – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. Суджанський, 8 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Горького, 28/1 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Привокзальна, 35 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

просп. Шевченка, 26 – виконані роботи по заміні згону на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. територія ЧРЗ, 9 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання , встановлений хомут, протікання ліквідовано;

вул. Леваневського, 14, кв.* – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Привокзальна, 8, кв.* – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Горького, 39, кв.* – виконано заміну електричного патрона, вкручено дві лампочки, комунальна електроенергія відновлена;

вул. Горького, 38, кв.* – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Привокзальна, 8, 10, 12 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. Територія ЧРЗ, 8, 9, 10, 11 – виконані роботи з вивезення листви;

вул. 2-га Залізнична, 16, 18, 20, 22, 22/А, 10/1, 3 – виконані роботи з вивезення листви.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Козацький, вал. 4; вул. Соборна, б.32; пл. Незалежності, б.8; вул. Кооперативна, б.4; просп. М.Лушпи, б.9; вул. Прокоф`єва, б.8; вул. О.Аніщенка, б.3; вул. Заливна, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.6, б.36; вул. Г.Кондратьєва, б.165/134; вул. І.Сірка, б.18; вул. Гамалія, б.19; вул. Харківська, б. 23; вул. Харківська, б.6; вул. Г.Крут, б.20; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Петропавлівська, б.106 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.1/1, 23/1; вул. Петропавлівська, б.81; вул. Інтернаціоналістів, б.4; пров. 9-го Травня, б.4; просп. М.Лушпи, б. 9, б.7, б.39, б.29 – відновлення освітлення;

вул. І.Сірка, б.18 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.16 – усунено протікання системи опалення;

просп. М.Лушпи, б.47; вул. Харківська, б.1/1, б.22/1 – прочищення зливової системи;

просп. М. Лушпи, б.49, б.31, 37, 47; вул. Харківська, б.23;
вул. Г.Крут, б.26, б.16; вул. І.Сірка, б.2, 18; вул. Харківська, б.6/2 – відновлено циркуляцію системи ГВП.

Прибирання прибудинкової території за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 60 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. М.Вовчок, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Богуна, буд. 21 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 57 – проведено обстеження прибудинкової території;

Вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 9 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 48 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження  електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, буд.40/1, під. № 1 – виконано скління в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 46, під. № 4 – проведено ремонт дверей входу в підвальне приміщення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 13, 47; пр. Курський, б. 53, 55, 115, 103, 131, 135; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 – виготовлення та встановлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б.15, 16, 14, 13, 11, 17, 18, 51, 59; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 7; вул. Г. Чибісова, б.9, 11, 14, 14а; вул. Ковпака, б.14, 55, 43, 41, 47 – проведені роботи по вивозу опалого листя та гілля;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 115, кв.* – проведені роботи по врізці вентилю на стояку опалення, теплопостачання в житловому будинку відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в квартирі. Перекрито гаряче водопостачання на стояк. У мешканця квартири вище виявлено течію рушникосушарки в квартирі, заплановані ремонтні роботи самостійно на 04.12.2017 р.;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – проведена заміна автомату та вимикача в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – проведені відновлювальні роботи в розподільчій коробці, освітлення в житловому будинку відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).