Оперативний звіт за 04.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Робітнича, 67; вул. Нахімова, 34; вул. Нахімова, 38 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Нахімова, 21; вул. Засумська, 5 – розпочато роботи з ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/3 – виконано роботи з часткового бетонування підлоги у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12; вул. Іллінська, 10; вул. Роменська, 88 – відновлено циркуляції мережі гарячого водопостачання;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання;

вул.Нахімова, 38 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 12/2 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                             КП «Міськводоканал»;

вул. Косівщинська, 96/4 – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Пушкіна, 53; вул. Іллінська, 49; вул. Роменська, 100;                                  вул. Іллінська, 10; вул. Нахімова, 38; вул. Б.Шлях, 23;                                          вул. Декабристів, 74; вул. Куликівська, 27; вул. Іллінська,12/1;                 вул. Шевченка, 2– відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Прокоф'єва, 38, офіс;                               вул. Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Холодногірська,31,кв.***;                               вул. Лермонтова,  17,під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Н.Холодногірська,10,під’їзд 1,6 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,41,кв.*** – відновлення  мережі  опалення;

вул. Металургів,13,під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 26,кв.***; вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Холодногірська, 33/1 ,кв.***; вул. Металургів, 14,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 13,під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи ливневої каналізації;

вул. Лермонтова, 15,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24,під’їзд 3;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – ремонт розводки холодного водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт кульового крану;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 16 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника;

пр. Карбишева, буд. 124 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 16 - проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 20 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 31; пр. Курський, б. 105, 115;                                     вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 14; вул. Р. Атаманюка, б. 33 (VI під.) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в  житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 105, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої труби. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Козацький вал. 4, вул. Соборна б.32, пл. Незалежності б.8, вул. Кооперативна б.4, просп. М. Лушпи б.49, вул. Прокоф`єва б.8, вул. О. Аніщенка б.3, вул. Заливна б.35, вул. Г. Кондратьєва б.6,36, вул. Г. Кондратьєва б.165/134, вул. І. Сірка б.18, вул. Гамалія б.19, вул. Харківська б. 23, вул.2 –га Харківська б. 6, вул. Г. Крут б.20, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.106 – прочищення каналізації;

вул. І.Сірка б.37, вул. Харківська б.9, вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9 Травня б.4, просп. М.Лушпи б.7,б.39,б.29, вул. Заливна б.13, вул. Г. Кондратьєва б.130,122,132 –відновлення освітлення;

просп. М. Лушпи б.29 – 10шт., вул. Г. Кондратьєва б.16 -2шт., вул. Заливна б.7 – 2шт. – встановлено крани на с-мі опалення;

просп. М. Лушпи б.29 – 2 м/п – заміна с-ми опалення;

просп. М. Лушпиб.7, вул. І. Сірка б.35 – прочищення зливової с-ми;

просп. М. Лушпи б.49, б.31,  37, 47, вул. Харківська б.23, вул. Г.Крут б.26, б.16, вул. І.Сірка б.2, 18, вул. Харківська б.6/2 – відновлено циркуляцію с-ми ГВП;

вул. Козацький Вал б.4, вул. Кузнечна б.5,18,20,24,     вул. Покровська б.11,16,18,20,16, вул. Петропавлівська б.93,109,107 (частково), вул. О.Олеся б.6 (частково) – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Шевченка, 13, вул. Троїцька, 29, вул. Територія  ЧРЗ, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 9 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

пров. З.Красовицького, 9 – проведені ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, підтягнули сальник на засувці;

вул. Привокзальна, 35/Д – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Горького, 25 – проведені роботи по заміні каналізаційного випуску;

вул. Леваневського, 12 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Горького, 41 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Привокзальна, 35/Г – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Супруна, 12кв.118 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Бельгійська, 2 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Горького, 39 кв.36 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.