Оперативний звіт за 05.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1; вул. Нахімова, 21; вул. Засумська, 5 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 12/2; вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 30; вул. Першотравнева, 24 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Я.Мудрого,57 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                             КП «Міськводоканал»;

вул. Шкільна, 5/В – виконано усунення протікання мережі опалення;

вул. Роменська, 100; вул. Іллінська, 49; вул. Котляревського, 2/3; – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кВ.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

пр. М. Лушпи, 42, кв.*,  вул. Героїв Крут, 72, кв.*, пр. М.Лушпи, 42, кв.* – зварювальні роботи вхідних дверей;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – встановлення хомута;

Ремонт змішувачу:вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів,13, під’їзд 7;                            вул. Реміснича,31,кв.***; вул. І. Виговського, 6 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1,                      під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,15, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 2/1,під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,12/2,кв.***; вул. Металургів, 2, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1 – відновлення комунального;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 кв. 94 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Новомістенська, 23 – виконані роботи по встановленню хомута на трубопроводі опалення, протікання усунено;

просп. Шевченка, 9 кв.15 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

пл. Горького, 5 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

пров. Суджанський, 8 кв.20 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Горького, 43 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Леваневського, 22 кв.93 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді № 3- вкручено лампочку;

вул. Привокзальна, 35 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Горького, 23/1 – проведено роботи по відкачуванню води в підвалі                   № 4,5 житлового будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі; відповідну інформацію  про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до  КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 4 – виконані роботи по встановленню хомута на трубопроводі опалення, протікання усунено;

вул. Супруна, 21 кв.21 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення на 1-му поверсі, заміна вимикача к/о, вкручено лампочку;

вул. Бельгійська, 9 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

пров. З.Красовицького, 7 кв.73 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді – вкручено2  лампочки;

просп.. Шевченка, 21 кв.10 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді №1,2,3 – вкручено 6 лампочок;

пл. Горького, 5 кв.138 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення рушниковисушувача, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Горького, 41 кв.43 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 55;пр. Курський, б. 135 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (8 під.) – проведений ремонт примикання виходу на покрівлю в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47, 105, 125, 127; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 41, 59, 27;                         вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 14, 13 – проведено вивіз опалого листя та гілля в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 14 – виконані роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – виконаний ремонт дерев’яних вхідних дверей в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна стояків в квартирі); вул. Ковпака, б. 55, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВ та ГВ) – проведено планове відключення гарячого та холодного водопостачання в житлових будинках;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №* – проведені роботи по встановленню світильника LED, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 17, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський. б. 53, кв. №* – проведені роботи по встановленню вимикача в 2-му під’їзді та закріпили світильник в 1-му під’їзді при вході, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія б.4, вул. Соборна б.32, 8, вул. Кооперативна б.4, просп. М.Лушпи б.49, вул. Прокоф`єва б.8, вул. О.Аніщенка б.3, вул. Заливна б. 35, вул. Г.Кондратьєва б.6,36,  вул. І.Сірка б.18, вул. Гамалія б.19, вул. Харківська б. 23, вул. Г.Крут б.20, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.106 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.7, вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9 Травня б.4, просп. М.Лушпи б.29, вул. Заливна б.35, просп. М.Лушпи  б.39/1, вул. Харківська б.3 – відновлення освітлення;

вул. Прокоф`єва б.24, вул. Харківська б.6/2 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;:

вул. Прокоф`єва б.32/а, просп. М. Лушпи б.9, вул. І.Сірка б.35 – прочищення зливової системи;

вул. Харківська б.23, вул. Г. Крут, б.16, вул. І.Сірка б.2, 18, вул. Харківська б.6/2 – відновлено циркуляцію системи ГВП;

вул. Козацький Вал б.4, вул. Кузнечна б.5,18,20,24,              вул. Покровська б.11,16,18,20,16, вул. Петропавлівська б.93,109,107,                     вул. О.Олеся б.6 – вивіз сміття;

вул. І.Сірка б.35, вул. Харківська б.1/1,б.3,б.7 – прибирання підвальних приміщень.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 5 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Водна, буд. 65/2 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчок, буд. 19 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 36 * – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження  та виконана часткова заміна сегменту трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження  та виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та виконано хлорування в підвальному приміщенні,проведено обстеження  трубопроводу мережі ХВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 30/2 (нежитлове приміщення) – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 36 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 26 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.