Оперативний звіт за 06.12.2017 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1; вул. Нахімова, 21; вул. Засумська, 5 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації, для подальшого планування робіт;

вул. Н.р.Стрілки, 24; вул. Роменська, 90; вул. Котляревського, 2/3, 3/1 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Я.Мудрого,57 - виконано роботи з обстеження  інженерної мережі водовідведення, для подальшого виконання заявка передана                             КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано консультації;

вул. Роменська, 81 – відновлено електропостачання/освітлення.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіку.

Виконання поточних заявок

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича,35, під’їзд 2; вул. Лермонтова,  15,під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Металургів,26,під’їзд1;вул. Праці, 26, під’їзд1,4 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів,24,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,26,під’їзд1; вул. Праці, 26, під’їзд 1,4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,13, під’їзд 4; під’їзд3; вул. Л. Бикова,2/1,під’їзд 1;                        вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Реміснича,19, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 15,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича,31,під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – заміна кульового крану;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – зварювальні роботи вхідних дверей;

вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І.Сірка, 45. 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 17, 2-й під’їзд, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 4 кв. 48 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

просп. Шевченка, 23 кв. 47 – виконані роботи з відновлення електропостачання  в квартирі, ревізія електричного щита;

вул. Горького, 39 кв. 71 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Супруна, 26 кв. 51 – здійснені роботи з прочищення каналізаційної мережі у підвальному приміщенні, протікання усунено;

вул. Горького, 41 кв.11 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Леваневського, 26 кв.119 – виконані роботи зі стравлювання повітря з системи опалення, циркуляцію теплоносія у мережі відновлено;

вул. Новомістенська, 37 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання в квартирі, виявлено протікання стояка ГВ, перекрито гаряче водопостьачання для проведення ремонтних робіт.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 11, 13, 55; пр. Курський, б. 39, 55; вул. Л. Українки, б. 4/1, 6; вул. Р. Атаманюка, б. 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 45 (І під.) – проведений ремонт дверей та встановлення навісного замка на двері машинного приміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 35 (4 під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 6 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояку холодного водопостачання в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк, заявник заміну стояку самостійно. По завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання було відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення кухонного к/з. Проведені роботи по прочищенню, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський. б. 115, кв. №* – проведені роботи по відновленню комунальної ел/енергії в підвальному приміщенні (прокладання нової електричної лінії);

вул. Ковпака, б. 47, кв. №* – встановили 2-і лампочку в 3-му під’їзді                      на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 19 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 44 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А; вул. Р.Корсакова, буд. 30; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Паркова, буд. 1; вул. М.Вовчок, буд. 5 – виконано скління в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва 32/а, вул. Гамалія б.4, вул. Соборна б.32, 8, вул. Кооперативна б.4, просп. М.Лушпи б.49, вул. Прокоф`єва б.8, вул. О.Аніщенка б.3, вул. Заливна б.35, вул. Г.Кондратьєва б.6, 36, вул. І.Сірка б.18, вул. Гамалія б.1, вул. Харківська б. 23, вул. Г.Крут б.20,                                          вул. Прокоф`єва б.12, вул. Петропавлівська б.96 – прочищення каналізації;

вул. Харківська б.28/1,3, вул. Петропавлівська б.81, вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9 Травня б.4, просп. М.Лушпи б.29, вул. Заливна б.35, просп. М.Лушпи  б.39/1,вул. Харківська б.3 – відновлення освітлення;

вул. Харківська б. 3 – усунення протікання  радіатора;

вул. Прокоф`єва б.24, вул. Харківська б.6/2 – регулювання запірної арматури на с-мі опалення;

вул. Прокоф`єва б.32/а,  просп. М.Лушпи б.9, вул. І.Сірка б.35 – прочищення зливової с-ми;

вул. Харківська б.23, вул. Г. Крут, б.16, вул. І.Сірка б.2, 18, вул. Харківська б.6/2 – відновлено циркуляцію с-ми ГВП;

вул. Соборна б.25,27, 19, пл. Незалежності б.8, вул. Нижньособорна б.12,8,6,5 (частково), вул. Гагаріна б.16 – вивіз сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.