Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.01.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Д.Галицького, 69 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Куликівська, 27 – виконано роботи з подовження трубопроводів мережі зовнішнього водовідведення;

вул. Д.Галицького, 69 – виконано роботи з виготовлення та улаштування люка виходу на покрівлю, установка навісного замка у під’їзді №3;

вул. Робітнича, 43  – проведено огляд під’їзду для встановлення необхідності ремонту та подальшого планування та виконання робіт;

вул. Робітнича, 45 – проведено огляд під’їзду для встановлення необхідності ремонту та подальшого планування та виконання робіт;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження козирків входів до під’їздів, мережі ливневої каналізації для встановлення необхідності ремонту ( по зверненню мешканців);

пров. Гетьманський, 14 – проведено огляд технічного стану будинку для складання плану робіт на І півріччя;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено огляд технічного стану будинку для складання плану робіт на І півріччя;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – проведено огляд технічного стану будинку для складання плану робіт на І півріччя;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено огляд технічного стану будинку для складання плану робіт на І півріччя;

вул. Робітнича, 41, 43, 45 ,49, 86 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Роменська, 100 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 50 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 7 – виконано прочищення мережі каналізації у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації;

вул. Роменська, 89 – виконано усунення протікання мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП «Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 53 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. В. Чорновола, 55 – виконано роботи з усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Косівщинська, 96/2 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання (проведено налагоджувальні роботи);

вул. І. Кавалерідзе, 9 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Я.Мудрого, 68 – виконано заміну ділянки проводу та ремонт вимикача, відновлено комунальне освітлення на 3 поверсі будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

встановлення хомута: пр. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 41, кв.*,                     пр. М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 74, 3-й під’їзд.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;                           вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Металургів, 2;

проведені ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

проведені ремонтні  роботи холодного водопостачання за адресами:                                        вул. Л. Бикова, 6, кв.***; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи ливневої каналізації за адресами:                                                     вул. Металургів, 13, під’їзд 2;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;                             вул. Металургів,14, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;                                                вул. Металургів , 24, кв.***;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання за адресами:                           вул. Металургів, 24, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами:                                                   вул. Праці, 34, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;                                                  вул. Металургів , 4, під’їзд 6-7;

відновлення комунального освітлення в квартирах  за адресами:                                 вул. Праці , 26, кв.***;

відновлення роботи  ліфтів за  адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по відновленню холодного водопостачання;

пр-т. Т.Шевченка, 6 – виконані роботи обстеженню трубопроводу опалення, протікання не виявлено;

вул. Горького, 49–виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пров. З. Красовицького, 5 –  виконані ремонтні роботи по відновленню;

вул. Горького, 6 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 29 – виконані роботи по встановленню циркуляційного насосу;

вул. Супруна, 24 – виконані роботи по усуненню протікання рушникопідсушувача;

вул. Леваневського, 22 – виконуються ремонтні роботи в машинному приміщенні.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження  та виконана часткова заміна сегменту трубопроводу мережі ХВП для усунення протікання в підвальному приміщенні, проведено обстеження та виконана заміна сегменту каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження  та виконано зварювальні роботи для усунення протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Вул. Р. Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

Вул. Миру, буд. 19 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

Пр. М. Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

Вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

Вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Вул. І. Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Пр. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

Вул. СКД, буд. 14 – проведено обстеження прибудинкової території;

Вул. СКД, буд. 16 – проведено обстеження прибудинкової території;

Вул. СКД, буд. 18 – проведено обстеження прибудинкової території;

Вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

Вул. Харківська, буд. 46 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Харківська, буд. 58В – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

Вул. М.Вовчок, буд. 9 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

Вул. Харківська, буд. 30/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Харківська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Н. Сироватська, буд. 52 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Вул. Миру, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Петропавлівська, б. 106, 92,           вул. Заливна б. 31, вул. Прокоф`єва, б. 10, вул. Покровська, б. 26,                                    вул. Г. Кондратьєва, б. 130, 145, вул. Малиновського, б. 10, вул. Гамалія, б. 1,           вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Аніщенка, б. 3;

встановлено хомут на стояку ХВС за адресою: вул. Антонова, б. 3;

відновлено тиск ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2;

усунено протікання с-ми ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 143;

ремонт та встановлення вхідних дверей в підвальне приміщення за адресою: вул. Харківська, б. 23;

з`єднано к/з трубу, усунено протікання за адресою: пр. М. Лушпи, б. 9.

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                                  вул. Харківська, б. 22/1;

відновлення циркуляції на мережі ГВП за адресою:вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, вул. Харківська, б. 1.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б.39, 55, 119; вул. Ковпака, б.13, 55;                                 вул. Р. Атаманюка, б. 31; вул. Л. Українки, б. 4;

проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр. Курський, б. 103 (ІІ під.);

проводиться ремонт віконних рам та їх скління в житловому будинку:  Курський, б. 103 (ІІ під.);

проведено обстеження сходової клітини на предмет протікання покрівлі в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (ІІІ під.);

проводяться роботи по відкачуванню к/з стояків в підвальних приміщеннях житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 4 (І, ІІ під.);

пр. Курський, б. 39, кв. №*  при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення по стояку відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №*  відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – встановили лампочку та патрон в 1-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).