Оперативний звіт за 09-11.02.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 56 – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Засумська, 12/А – розпочато роботи з ремонту машинного приміщення;

вул. Робітнича, 67 – виконано частковий ремонт мережі ливневої каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський Шлях, 59 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 10 – виконано прочищення мережі каналізації;

територія коледжу СНАУ, 22 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження мережі опалення, виявлено протікання опалювального приладу у квартирі заявника, надано консультації мешканцям. Внутрішньо квартирні ремонтні роботи виконують мешканці самостійно.

вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Куликівська, 27 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Праці, 37 – обстежено внутрішньо будинкову мережу електропостачання, надано консультації заявнику;

вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення – замінено лампу виконано ремонт патрона;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,1,кв.***; вул. Реміснича,35,під’їзд 1; вул. Реміснича,31,під’їзд 1; вул. Реміснича,12/1,під’їзд 6; вул. Лермонтова,15,під’їзд 4; вул. Металургів, 16,під’їзд 4; вул. Праці,2,під’їзд 4; вул. Металургів, 2,             під’їзд 4; вул. Реміснича,12/1,під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,12/1,під’їзд 6; вул. Холодногірська,30/1,під’їзд 1;                                         вул. Реміснича,10, під’їзд 3; вул. Металургів, 9/1,під’їзд 7 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича,31,кв.***; вул. Реміснича,25, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9,під’їзд 4; вул. Лермонтова,1,кв.*** – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1,під’їзд 1; вул. Праці,2,під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів , 4, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16,під’їзд 2 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.33, 39, 43, 47, 53, 115, 129; вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Новорічна, б. 3; вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 – проведені роботи по ремонту дерев’яних дверей входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 3 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання  в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський. б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський. б. 115, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* –  відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* –  увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                                               вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, 1-й під’їзд,                                    вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

Вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – ремонт сифону;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування вентилю;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, 3-й під’їзд, вул. Інтернаціоналістів, 15, 8-й під’їзд, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Лебединська б.10, вул. Кооперативна б. 4, вул. Заливна б.31, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Петропавлівська б.72,92, вул. Аніщенка б. 1, пр. М.Лушпи б. 29, вул. Харківська б.23/1,8,6/1, вул. Г.Крут б.20, вул. Харківська б.6/1, вул. Заливна б.27, вул. Прокоф`єва б.24/Б,30, вул. Покровська б.26 – прочищення каналізації;

вул. Шишкарівська б.15 – з`єднано к/з с-му;

вул. Г.Кондратьєва б.154-1м кв. – встановлення скла в під`їзді;

вул. Харківська б. 7,26/1, 22/1, вул. Прокоф`єва б.36, пр. М.Лушпи б. 43/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва б.24/Б – 2 м/п – часткова заміна с-ми опалення;

вул. Прокоф`єва б.24/Б- 3шт. – заміна кранів на с-мі опалення;

пр. М.Лушпи б.49, вул. Харківська б. 23,25, вул. Шишкарівська б.11,                     вул. Харківська б.6/1, вул. Прокоф`єва б.32/А – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська б.3, вул. О.Олеся б.1 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. І.Сірка б.2, вул. Харківська б.25, пр. М.Лушпи б.15 –відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14 – виконано ремонтні роботи в підвальному приміщенні по відновленню холодного водопостачання;

вул. Горького, 11 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 45,41, вул. Привокзальна, 17– забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»

пр-т. Т.Шевченка, 24 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Інститутський,3 (40), пров. Суджанський, 20 (кв.69,63) – виконано роботи по обстеженню димовентиляційних каналів.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 60 – виконана обстеження димовентканалу;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу  в кімнаті заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 15 – виконана прочистка та усунено протікання  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу  в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ГВП в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 34 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду та в під’їзді;

вул. СКД, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду та в під’їзді;

вул. Богуна, буд. 7 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.