Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Засумська, 12/А – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Котляревського, 2/6 – проведення обстеження входу до під’їзду для подальшого лаштування пандуса;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищення димовентиляційного каналу по зверненню заявника;

вул. Іллінська, 10 – виконано огородження сигнальною стрічкою небезпечних ділянок спортивного майданчику для запобігання травмування людей;

вул. Іллінська, 40 – виконано огородження сигнальною стрічкою місць можливого падіння бурульок для запобігання травмування людей;

просп. Т.Шевченка, 10 – виконано огородження сигнальною стрічкою небезпечних ділянок для запобігання травмування людей;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано прочищення мережі каналізації у підвальному приміщенні, усунено протікання;

територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні (виконано зварювальні роботи);

вул. І.Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Лисенко, 10 – відновлено задовільне опалення у санвузлі квартири заявника – видалено повітря з системи;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника, замінено пробки;

вул. Д.Галицького, 69 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника, відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 26, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – обстеження мережі гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – перепакування вентилю;

вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 7; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Праці, 2, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 15, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Металургів, 9/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 4 – виконано обстеження інженерних мереж;

пров. Інститутський, 1 – виконано обстеження внутрішньо будинкової ливневої каналізації;

вул. Привокзальна, 18– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Горького, 41, вул. Супруна, 3/1 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводолканал»;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи корінного крану, протікання усунуто;

вул. Горького, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в теплопункті;

пр-т. Шевченка, 25 – виконано ремонтні роботи поповерхового лічильника, комунальне освітлення відновлено;

вул. Горького, 34 – виконано ремонтні роботи поповерхового лічильника, комунальне освітлення відновлено;

пр-т. Шевченка, 6 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна ділянки електропроводки);

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи циркуляційного насосу;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення в машинних приміщеннях;

вул. Горького, 28 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Соборна, б. 32; пл. Незалежності, б.8; вул. Лебединська, б.10; вул. Кооперативна, б. 4; вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Петропавлівська, б.72, 92 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б. 43/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І.Сірка, б.35; пр. М.Лушпи, б.39 – встановлення продуху в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Харківська, б. 23, 25; вул. Шишкарівська, б.1; вул. Харківська, б.6/1; вул. Прокоф`єва, б.32/А – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.3; вул. О.Олеся, б.1 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчок, буд. 17 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 108 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пров. Богуна, буд. 2 – проведено обстеження та усунено протікання опалювального приладу комунальної мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу  в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 30 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведено обстеження рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду та в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  електромережі на виявлення стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду та в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.123, 47, 43, 47, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31;
вул. Л. Українки, б. 6; вул. Ковпака, б. 15, 31, 41, 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 1 (І, ІІ під.); пров. Л. Українки, б. 3 (І під.);                        вул. Г. Чибісова, б. 1 – проведені роботи по заміні козирків при вході в житлові будинки;

пр. Курський, б. 119 – проведені роботи по встановленню козирка в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 123, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 41, кв.*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 47, кв.* – встановили LED-світильник та проведена заміна 3м проводу, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).