Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Засумська, 12/А – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. В.Чорновола, 55 – виконано роботи з закриття/забивання дверей;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 90 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Я.Мудрого, 50 – усунено протікання мережі опалення у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Засумська, 16/Б – виконано відключення/включення холодного та гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями (заміна стояків);

вул. Роменська, 88 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено циркуляцію гарячої води – видалено повітря з системи;

вул. Роменська, 89 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника – замінено пробки;

вул. Іллінська, 10 – виконано відновлення комунального освітлення на 1 поверсі – замінено лампу.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – ремонт вентилю;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 50/б, офіс – встановлення  унітазу;

вул. Героїв Крут, 50/б, офіс – встановлення умивальника;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Холодногірська,33/1, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 13, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Праці, 34, під’їзд 7 – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 15, під’їзд 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – відновлення роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5/А – виконано роботи по склінню вікон;

вул. Новомістенська, 27 – виконано ремонтні роботи по заміні корінного крану;

пров. Чугуївський, 2/Б– виконано обстеження інженерних мереж;

пр-т. Т.Шевченка, 19; вул. Горького, 38 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводолканал»;

вул. Супруна, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по відновленню опалення;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по відновленню гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 3 – виконано ремонтні роботи по відновленню опалення;

вул. Бельгійська, 30 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Леваневського, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б. 21; вул. І.Сірка, б.2; вул. Соборна, б. 32; пл. Незалежності, б.8; вул. Лебединська, б.10;  вул. Кооперативна, б. 4; вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Петропавлівська, б.72, 92 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.1 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи, б.31, 39, 49; вул. Заливна, б.13; вул. Прокоф`єва, б.24 – відключення ГВП/ХВП для проведення ремонтних робіт та відновлення водопостачання;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Харківська, б. 23, 25; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Харківська, б.6/1; вул. Прокоф`єва, б.32/А – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3; вул. О.Олеся, б.1 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. Прокоф`єва, б.24/б; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 32 – проведено обстеження  та виконана часткова заміна каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 30 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження  та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника, проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Миру, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відовленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 131, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 31; вул. 
Новорічна, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Новорічна, б. 6, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – установлені 2 лампочки при вході в 2-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський. б. 133, кв.* – встановили 2-і лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – встановили лампочку в 1-у під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський. б. 39, кв.* – встановили лампочку в 3-у під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).