Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду №1;

вул. Засумська, 12/А – продовження робіт з ремонту машинного приміщення;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання (установлено хомут);

вул. Роменська, 88 – виконано зварювальні роботи на мережі гарячого водопостачання у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 1 – проведено обстеження мережі опалення по зверненню заявника, надано роз’яснення;

вул. Нахімова, 30 – проведено обстеження мережі каналізації будинку по зверненню мешканців;

вул. Засумська, 16/5 – проведено комісійне обстеження квартири заявника для фіксування факту залиття та складання відповідного акту;

вул. Я.Мудрого, 68 – проведено комісійне обстеження квартири заявника для фіксування факту залиття та складання відповідного акту;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено комісійне обстеження квартири заявника для фіксування факту залиття та складання відповідного акту;

вул. Косівщинська, 96/2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Д.Галицького, 65/А, 69 – відсутнє освітлення у квартирах будинків у зв’язку з проведенням ремонтних робіт ПАТ «Сумиобленерго».

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2, 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 29 – виконано ремонтні роботи по відновленню роботи циркуляційного насосу;

вул. Супруна, 3 – виконано роботи по відновленню опалення;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 18; вул. Горького, 36 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т. Т.Шевченка, 8 – виконано роботи по відновленню опалення рушникопідсушувача;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по ізоляції трубопроводу опалення;

вул. Привокзальна, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. З.Красовицького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню опалення рушникопідсушувача;

вул. Супруна, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

пр-т. Т.Шевченка, 19 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, б.53, 90; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Г. Кондратьєва, б.19, 4; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Г. Кондратьєва, б.191; вул. Петропавлівська, б.96; вул. Гамалія, б. 21; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Петропавлівська, б.68 – обстежено інженерні с-ми в підвальному приміщенні;

вул. Шишкарівська, б.11 – усунено аварійну ситуацію на с-мі ХВП;

вул. Харківська, б.1/1 (3 шт.), б.25 (2 шт.) – заміна кранів на с-мі ГВП;

вул. Харківська, б.1/1 (2 м/п), б.25 (2 м/п); вул. Заливна, б.13 (5 м/п) – заміна системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Заливна, б.13 – ревізія та ремонт  міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3; вул. О.Олеся, б.1 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. Харківська, б.1/1, 23; вул. Прокоф`єва, б.24/б; вул. І.Сірка, б.2, вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделєєва, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 14 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено обстеження  та усунено протікання  рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу  в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 6 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 51; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 67, 69; вул. Ковпака, б. 13, 15, 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведена заміна вентилів на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили 3-и хомути, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – встановили 1-у лампочку в 3-му під’їзді на     1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 7, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – встановили лампочку в 3-у під’їзді при в ході, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).