Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 1;

вул. Засумська, 12/А – завершено роботи з ремонту машинного приміщення;

вул. Іллінська,10 – виконано заміну ділянки трубопроводу мережі ливневої каналізації у під’їзді №3;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Люблінська, 5 – виконано роботи з усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Борців Революції, 2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – виконано відключення/включення мережі холодного водопостачання та замінено корінний вентиль;

вул. Пушкіна, 20 – замінено ділянку трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні для усунення протікання;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – виконано відключення/включення мережі холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт з заміни стояків мешканцями;

вул. Першотравнева, 35 – виконано відключення/включення мережі холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт з заміни стояків мешканцями;

вул. Декабристів, 74 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – ремонт унітазу;

пр. М.Лушпи, 32, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – заміна гнучкого шлангу;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, під’їзд 4; вул. Металургів, 2 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 77, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 34, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання%

вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 33, вул. Супруна, 26 – виконано роботи по заміні лічильників комунальної електроенергії;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по обстеженню на сторонні підключення;

вул. Леваневського, 14– виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. 2 Залізнична, 22/А – виконано роботи по обстеженню димовентиляційного каналу;

вул. Горького, 38 – забита дворова каналізація, передано до                           КП «Міськводоканал»;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню роботи циркуляційного насосу, холодне водопостачання відновлено;

пр-т. Т.Шевченка, 8 – виконано роботи по відновленню опалення рушникопідсушувача;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Друга Залізнична, 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Горького, 23 – огороджені небезпечні місця (бурульки) сигнальною стрічкою.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.15; вул. Петропавлівська, б.53, 90; вул. Прокоф`єва, б.36,                                                     вул. Г. Кондратьєва, б.19, 4; вул. Героїв Небесної Сотні, б.7,                                         вул. Г. Кондратьєва, б.191; вул. Петропавлівська, б. 96; вул. Гамалія, б. 21,                                   вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Харківська, б.1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Крут, б.12 – ремонтні роботи на с-мі ГВП;

вул. Харківська, б.1 – 2 м/п. – часткова заміна системи ГВП;

вул. Харківська, б.1 – 3шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Харківська, б.26/1, 22/1 – обстежено с-му ГВП;

вул. Прокоф`єва, б. 36, 32/А – відновлено тиск ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.126; вул. Заливна, б.15; вул. Прокоф`єва, б.30;                              вул. І. Сірка, б.37 – усунено протікання корінного крану;

вул. Прокоф`єва, б.30 – усунено протікання с-ми ГВП;

вул. Харківська, б.7 – усунено протікання на с-мі опалення;

вул. Харківська, б.1/1 – усунено протікання радіатора;

вул. Харківська, б.7 – проведено рем. роботи на с-мі опалення;

вул. Петропавлівська, б.68 – обстежено інженерні с-ми в підвальному приміщенні;

вул. Шишкарівська, б.11 – усунено аварійну ситуацію на с-мі ХВП;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Заливна, б.13 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3; вул. О.Олеся, б.1 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. Харківська, б.1/1, 23; вул. Прокоф`єва, б.24/б, вул. І.Сірка, б.2,                                                                        вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Серпнева, буд. 9 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58Б – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Миру, буд. 19 – проведено обстеження  рубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та усунено протікання  трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження та виконана прочистка ливневої каналізації, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 17 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 38 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 18 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд;

вул. Миру, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзд та в під’їзді;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення входу в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 46 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 53, 125, 127; вул. Р. Атаманюка, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) –проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 123 (ІV під.) – визначення об’ємів робіт по склінню віконних рам в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – визначення об’ємів робіт по облаштуванню дверей входу в підвальне приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – встановили патрони і лампочки у 3-му під’їзді з 1-го по 9-й поверхи, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 20, кв. №* – проведена заміна патрону при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).