Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з ремонту під’їзду № 1;

вул. Робітнича, 41 – розпочато роботи з ремонту під’їзду № 2;

вул. Б.Шлях, 5А – розпочато роботи з ремонту під’їзду;

вул. Першотравнева, 37 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні І під’їзду;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні І під’їзду;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання мережі;

територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський Шлях, 61 – виконано роботи з відновлення теплової ізоляції;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – виконано часткову заміну запірної арматури (крана) мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2А – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, встановлено причини зниженої температури гарячої води, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відключено/включено холодне водопостачання для заміни стояка, протікання усунено;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено обстеження мережі каналізації по зверненню заявника, протікання або засмічення не виявлено;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано частковий ремонт сантехнічного обладнання в місцях загального користування;

вул. Іллінська, 12 – виконано ревізію поверхового щита, перевірено напругу;

вул. Роменська, 100 – виконано ревізію поверхового щита по зверненню заявника;

просп. Т.Шевченка, 12 – відновлено електропостачання  у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Роменська, 81 – виконано роботи з заміни вимикача у під’їзді №3;

вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення, виконано ремонт вимикача;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – ремонт унітазу;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – ремонт сифону;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 62б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 2 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Горького, 43 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, протікання усунуто;

вул. Троїцька, 26 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Горького, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Супруна, 18 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Супруна, 3/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

пр-т. Шевченка, 3 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 13 – виконано ремонтні роботи  на трубопроводі каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Горького, 41 – забита дворова каналізація, передано до                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по обстеженню тех. поверху, протікань не виявлено;

пр-т. Т.Шевченка, 1, 3, 3/а, 7, 11, 21, 22, 26, 28; вул. Новомістенська, 31, 26, 29; вул. Леваневського, 4, 12; вул. Горького, 5/а – огородження небезпечних місць (бурульки);

вул. Рибалко, 2; вул. Горького, 45 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3; вул. Козацький Вал, б.4; вул. І.Сірка, б.2 – прочищення каналізації;

вул. Г.Крут, б.4 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Г.Крут, б.10; вул. Харківська, б.7 – відновлено опалення;

вул. Харківська, б. 23/1 – усунено протікання  к/з системи;

вул. Соборна, б.26 (10 м/п); вул. Соборна, б.36 (20 м/п) – заміна к/з системи;

вул. Петропавлівська, б.109 (2м/п) – часткова заміна с-ми ХВП;

вул. Харківська, б.23/1 (2 м/п) – часткова заміна системи опалення;

вул. Харківська, б.23/1 (4шт.) – заміна кранів на системі  опалення;

вул. Г. Кондратьєва, б.19; пр. М.Лушпи, б. 23; вул. І.Сірка, б.37;                                вул. Заливна, б.13 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.25; вул. І.Сірка, б.37 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. Харківська, б.25; вул. Харківська, б.1/1, 23; вул. Прокоф`єва, б.24/б, вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, б.23/1 – перевірка на сторонні підключення до ком. освітлення;

вул. Заливна, б.9 (14 шт.) – ремонт міжповерхових дверей;

Огородження сигнальною стрічкою небезпечних територій для запобігання нещасних випадків (бурульки) за 6 адресами.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/А – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 9 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 30 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 8 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження прибудинкової території;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/Б – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 20 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 38 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.37, 39, 103, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 57;               вул. Ковпака, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – встановили патрон і лампочка при вході в 8-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).