Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 41 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 2;

вул. Б.Шлях, 5/А – продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Першотравнева, 35 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 28 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 36 – виконано плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Пушкіна, 18 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Нахімова, 30 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Набережна р. Стрілка, 10, 24 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Робітнича, 43,47  – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Роменська, 81, 89, 92 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Котляревського, 2/2, 2/7, 3/1 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Лисенко, 10 – виконано видалення аварійно навислого снігу та бурульок, що звисають з конструктивних елементів будинку, для запобігання нещасних випадків;

вул. Супруна, 13 – прочищено мережу каналізації у загальній кухні на        ІІ поверсі;

просп. Т.Шевченка, 12 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – виконано роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №2;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання;

вул. Іллінська, 49 – виконано заміну патрона та лампи, відновлено комунальне освітлення на 4 поверсі під’їзду;

вул. Котляревського, 3/1 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 12/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 34, під’їзд 2; вул. Реміснича, 21, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Праці, 34, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 3, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 3, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, 6 – відключення холодного та гарячого водопостачання;

вул. Новомістенська, 27 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28– виконано роботи по обстеженню стояка гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по прочищенню відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 22 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення (замінено патрон);

вул. Горького, 28 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. Даргомижського, б.14; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.3, вул. Козацький Вал, б.4; вул. І.Сірка, б.2; вул. Г Кондратьєва, б.145 – прочищення каналізації;

вул. Г.Крут, б.4 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. О. Олеся, б.5 – відновлено тиск ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.36; вул. І.Сірка, б.18 – відключення ХВП/ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Г.Крут, б.10; вул. Харківська, б.7 – відновлено опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.144/2 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Харківська, б. 23/1 – усунено протікання  к/з симтеми;

вул. Харківська, б.1, б.1/1; пр. М.Лушпи, б. 15; вул. Малиновського, б.2; вул. Г. Кондратьєва, б.19; пр. М.Лушпи, б. 23; вул. І.Сірка, б.37,                              вул. Заливна, б.13 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку.

вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Харківська, б.25; вул. І.Сірка, б.37 – ремонтні роботи в міжповерховому щитку;

вул. Харківська, б.7, 1/1; вул. Харківська, б.1/1, 23; вул. Прокоф`єва, б.24/б; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.8, 9; пр. М.Лушпи, б.15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 9 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пров. Карбишева, буд. 124 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 54 – виконана прочистка ливневої каналізації;

вул. Борова, буд. 47 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 17 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 52/А – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 34 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 - проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 11 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника, проведено обстеження електромережі в квартирі заявника на виявлення стороннього підключення;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 23 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.55, 103, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 69; вул. Ковпака, б. 31; вул. Л. Українки, б. 14, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 135, кв.* (встановлення приладів обліку води на ХВ та ГВ); вул. Ковпака, б. 31, кв.* (заміна труб в квартирі  ХВ та ГВ);
вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* (заміна корінних кранів на ХВ та ГВ); пр. Курський, б. 55, кв.* (заміна труб в квартирі  ХВ та ГВ);
вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* (заміна труб в квартирі  ХВ та ГВ) – проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 103, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв.* – встановили лампочку в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв.* – заізольовано провід та підтягнуто контакт в ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – встановили лампочку на 4-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – встановили лампочку в 6-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв.* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка). Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).