Оперативний звіт за 23-25.02.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Б.Шлях, 3 - продовження робіт з ремонту під’їзду;

вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду № 2;

вул. І.Кавалерідзе, 11 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. І.Кавалерідзе, 15 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Косівщинська, 71 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Косівщинська, 73 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Косівщинська, 79 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Нахімова, 15 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Нахімова, 19 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Нахімова, 30 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Нахімова, 32 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 5 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. 5 Продольна, 77 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП «Міськводоканал»;

просп. Т.Шевченка, 10 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні під’їзду №2;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з заміни запірної арматури мережі холодного водопостачання у під’їзді №5;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено тиск холодного водопостачання – прочищено фільтр мережі ХВП;

вул. Д.Галицького, 53 – усунено протікання запірної арматури мережі опалення у тепловому пункті;

вул. Набережна р. Стрілка, 36 – виконано роботи з усунення протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 50 – виконано усунення протікання опалювального приладу мережі опалення;

вул. Роменська, 110 – відновлено тиск у мережі холодного водопостачання – частково замінено запірну арматуру;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 30/1,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39,під’їзд 2; вул. Реміснича,15,під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Праці, 34,під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; вул. Праці, 30,кв.***; вул. Праці, 30,під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 24,кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                   вул. Л.Бикова, 2/1,кв.***; вул. Реміснича,10,кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 30,під’їзд 1; вул. Праці, 30,кв.***; вул. Праці, 39,під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Праці, 39,під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 39,кв.***; вул. Праці, 30, кв.***;                                              вул. Холодногірська, 31,кв.*** – відновлення теплоносія мережі опалення;

вул. Праці, 2, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 32,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 3/1, – забита дворова каналізація, передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалко, 8 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (встановлено автомати в ел.лічильнику);

вул. Горького, 28/1– виконано роботи по обстеженню та визначенню об’єму робіт по заміні ел. проводки в під’їзді;

вул. Горького, 39 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщенні та теплопункті;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по заміні електролічильника;

вул. Леваневського, 22 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (замінено лампочку в підвальному приміщені);

вул. Леваневського, 28 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення в першому під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення біля ліфта;

вул. 2 Залізнична, 22/А – виконано обстеження запірної арматури;

вул. Горького, 40 – виконано обстеження гарячого водопостачання сумісно з ТОВ «Сумитеплоенрго»;

вул. 2 Залізнична, 20 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 18 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 26 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 12 – виконано ремонтні роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І.Сірка, 43. кв.*, вул. Героїв Крут,68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення опалення;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 115, 127, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 31;   вул. Ковпака, б. 15, 31; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Березовий, б. 29 – проводяться  роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 1 – визначення об’ємів робіт по ремонту дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Б. Гмирі, б. 7А, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 115 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлення протікання рушникосушарки в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, освітлення в житловому будинку відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновили контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – встановили 2-і лампочки при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіку).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 20/1 – проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в санвузлі квартири заявника,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та усунено протікання  трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження  та усунено протікання  опалювального приладу в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП,виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 42 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 10 – проведені ремонтні роботи електромережі по заміні автомату;

вул. СКД, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд. 32 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М.Вовчок, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М. Лушпи б.29, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Кооперативна б.4, вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. І. Сірка б.2 –прочищення каналізації;

вул. Г. Кондратьєва б.4, б.6, б.175, вул. Соборна б.27 – обстеження дворової каналізації;

вул. Прокоф`єва б.12,   вул. Харківська б.7 – обстеження с-м ГВП/ХВП;

пр. М.Лушпи б.29 – обстеження с-ми опалення;

вул. Заливна б.7 – усунено протікання ГВП;

вул. О.Береста б.5, пр. М. Лушпи б.15,  вул. Прокоф`єва б.30 – відновлення опалення;

вул. Прокоф`єва б.32/а, вул. Харківська б.25, б.23/1, б.7, вул. Петропавлівська б.76, вул. Харківська  б. 7, вул.9 Травня б.4, пр. М. Лушпи б. 15 – відновлено циркуляції ГВП;

вул. Кондратьєва б.25/1 – налаштування роботи насосу;

вул. Харківська б.8 – заміна корінного крану ХВП;

пр. М.Лушпи б. 15,б.55, вул. О. Аніщенко б.1, вул. Шишкарівська б.15 – відновлено опалення;

вул. І.Сірка б.37, б.18, пр. вул. Заливна б.27, пр. М. Лушпи б.43/1,                            вул. Харківська б.26/1,б.14,б.1,б. 1/1, вул. Харківська б.3, вул. Г. Кондратьєва б.122, пр. М. Лушпи б.15 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г. Кондратьєва б.36, б.19,б.48, вул. Петропавлівська б.129,б.51,б.101,б.93, вул. Г.Крут б.26,                     пр. М.Лушпи б. 31,б.9,б.39, б.7,б.23, вул. І.Сірка б.18 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. О. Аніщенко б.2, вул. Заливна б.13, вул. Харківська б.25 – ремонт в електрощитовій.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.