Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.02.2018 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – завершено роботи з ремонту під’їзду №2;

вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з ремонту під’їзду №3;

вул. Пушкіна, 20 – розпочато роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Д.Галицького, 69 - розпочато роботи з ремонту під’їзду №4;

вул. Декабристів, 125 – проведено огляд під’їздів будинку для встановлення необхідності виконання ремонту;

вул. Котляревського, 2/6 – виконано роботи з виготовлення та улаштування переносного пандуса;

вул. Іллінська, 8 – виконано роботи по збиванню  навислих бурульок;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. І. Кавалерізде, 9/2  – прочищено мережу каналізації у квартирі заявника;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – відключено/включено гаряче водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Роменська, 88 – виконано часткову заміну трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Б. шлях, 59 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Роменська, 89 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання по зверненню мешканців, протікання не виявлено;

просп. Т. Шевченка, 10 – виконано роботи по заміні сантехнічного обладнання у місцях загального користування;

вул.  В. Чорновола, 55 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника – відновлено  контакти;

вул. Роменська, 110 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника – відновлено  контакти;

вул. Шевченка, 2 – виконано відновлення освітлення у квартирі заявника – відновлено  контакти;

вул. Котляревського, 2/2 – виконано відновлення освітлення у будинку  – замінено автомат в електрощитовій.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*;

відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

встановлення хомута:вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*;

Ремонт сифону:вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                             вул. Інтернаціоналістів, 15,кв.*, пр. М. Лушпи, 30, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 28, – виконано ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т. Т.Шевченка, 7 – виконано ремонтні роботи по відновленню опалення рушникопідсушувача (кв.*);

вул. Привокзальна, 12 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, 11 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі, протікання усунуто;

вул. Псільська, 24/Б – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання;

вул. Псільська, 50 – виконано ремонтні роботи по відновленню холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Супруна, 3/1 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 34 – виконано ремонтні роботи по відновленню прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т. Т.Шевченка, 28 – виконано роботи по відкачуванню нечистот з приямка підвального приміщення;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по обстеженню електричних мереж під’їзду;

вул. Бельгійська, 2 – виконуються ремонтні роботи під’їзду;

пров. Інститутський, 5 – виконуються ремонтні роботи під’їзду.

Прибирання прибудинкової території згідно графіку.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б.33, 39, 127, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, 63; вул. Ковпака, б. 13;

проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пров. Березовий, б. 29;

проведено обстеження ДВК в житлових будинках: вул. Ковпака, б. 15,                        кв. №*; вул. Ковпака, б. 47, кв. №*;

проведені планові відключення гарячого та холодного водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 135, кв. №* (заміна стояків на трубопроводі ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 43/Б, кв. №* (заміна трубопроводу на трубопроводі ГВП); пр. Курський, б. 135, кв. №* (заміна корінного крану трубопроводі ХВП); вул. Ковпака, б. 13, кв. №* (заміна корінних кранів на трубопроводу ХВП та ГВП);

пр. Курський, б. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 127 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи. протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 33 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - встановили 3-и лампочки на 1-му, 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження  та усунено протікання ливневої каналізації.

вул. Р .Корсакова, буд. 3 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 – проведено обстеження та налагоджено роботу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 30 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/А – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 34 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено обстеження та налагоджено роботу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника,виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження та налагоджено роботу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 25 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1– проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 16 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізації за адресами: пр. М. Лушпи, б. 29,                                        вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Кооперативна, б. 4, вул. Г. Кондратьєва, б. 140,                   вул. І. Сірка, б. 2.

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 4, б. 6, б. 175, вул. Соборна, б. 27.

обстеження с-ми опалення за адресою: пр. М. Лушпи, б. 29.

обстежено насос за адресою: вул. Петропавлівська, б. 101.

перепаковано рушникосушарку за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 110.

усунено протікання с-ми ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36.

усунено протікання ГВП за адресою: вул. Заливна, б. 7.

відновлено циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 32/а,                            вул. Харківська, б. 25, б. 23/1, б. 7, вул. Петропавлівська б. 76, вул. Харківська ,  б. 7, вул. 9 Травня, б. 4, пр. М. Лушпи, б. 15.

налаштування роботи насосу за адресою: вул. Кондратьєва, б. 25/1.

відновлено опалення за адресою: вул. І. Сірка, б.37, пр. М. Лушпи,                             б. 15, б. 55, вул. О. Аніщенко, б. 1, вул. Шишкарівська, б. 15.

ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку за адресою:                                 вул. Харківська, б. 23/1, 7, 1, 25, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б, І. Сірка, б. 18,               вул. Харківська, б. 25, б. 23, вул. Заливна, б. 27, пр. М. Лушпи, б. 43/1,                         вул. Харківська б. 26/1, б. 14, б. 1, б. 1/1, вул. Харківська, б. 3,                                           вул. Г. Кондратьєва, б. 122, пр. М . Лушпи, б. 15.

відновлено комунальне освітлення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 36, б. 19, б. 48, вул. Петропавлівська, б. 129, б. 51, б. 101, б. 93, вул. Г. Крут, б.26,                     пр. М. Лушпи, б. 31, б. 9, б. 39, б. 7, б. 23, вул. І. Сірка, б. 18;

ремонт в електрощитовій за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 122,                              вул. О. Аніщенко, б. 2, вул. Заливна б. 13, вул. Харківська, б. 25;

скління вікон за адресою: вул. Харківська, б. 7.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 4;                 вул. Металургів, 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами:                                вул. Металургів , 9, кв.***;

проведені ремонтні роботи гарячого водопостачання за адресами:                  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                                      вул. Праці, 34, під’їзд 4;

відновлення холодного водопостачання за адресами:                                             вул. Металургів, 16, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10,   під’їзд 7; вул. Металургів , 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення роботи  ліфтів за адресами:                                                                   вул. Реміснича,25, під’їзд 2; вул. Металургів, 3,                                                    під’їзд 1; вул. Реміснича,15, під’їзд 3; вул. Реміснича,31, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.