Оперативний звіт по виконаних роботах за 1.02.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Д.Галицького, 69 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Пушкіна, 55 – улаштування накриття приямків – 3 шт.;

вул. Пушкіна, 55 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Пушкіна, 53 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. В.Чорновола, 78 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Б.Шлях, 3 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Б.Шлях, 5/А – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

вул. Б.Шлях, 43 – проведено огляд технічного стану будинку для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт та складання плану робіт на І півріччя;

просп. Т.Шевченка, 2 – виконано прочищення димовентиляційного каналу (по зверненню мешканців);

вул. Д.Галицького, 53 – виконано прочищення мережі каналізації у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації шляхом установки хомута;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 19 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Іллінська, 12 – виконано відновлення циркуляції гарячого водопостачання – видалено повітря з системи;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено огляд технічного стану вбудованого водопідігрівача для встановлення необхідності його ремонту/заміни;

вул. Засумська, 11 – проведено обстеження мережі опалення для встановлення причин незадовільного опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення, відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення, відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано відключення/включення гарячого водопостачання для заміни стояка мережі;

вул. Іллінська, 10 – виконано відновлення контакту, освітлення у квартирі заявника відновлено;

вул. Д.Галицького, 65/А – виконано відновлення контакту, освітлення у квартирі заявника відновлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.* – заміна вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – забиття продухів;

вул. Інтернаціоналістів, 61/а – обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19, кв.*; вул. Реміснича, 10, під’їзд 8 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 2, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 8 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 24, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 12 – виконані роботи по відновленню опалення (заміна ділянки трубопроводу опалення);

вул. Новомістенська, 24 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Новомістенська, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

пр-т. Шевченка, 28 – виконані роботи по обстеженню каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 22 – виконані роботи по відновленню опалення (стравлено повітря з мережі);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (стояк кухні);

пр-т. Шевченка, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 6 – відключення опалення для виконання робіт по усуненню протікання радіатора;

пл. Горького, 5 – відключення водопостачання для виконання робіт по заміні корінних кранів;

вул. Горького, 25 – відключення водопостачання для виконання робіт по заміні корінних кранів;

пр-т. Шевченка, 18, 14 – забита дворова каналізація, передано до                              КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Даргомижського, б.4, 2; вул. Петропавлівска б.106, 92; вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.10;  вул. Покровська, б.26,
вул. Г. Кондратьєва, б.130, 145; вул. Малиновського, б.10; вул. Гамалія, б.1; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Аніщенка, б.3 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф`єва, б.12 – відключено ХВП/ГВП для проведення планових ремонтних робіт та відновлення водопостачання;

вул. Г.Кондратьєва, б.144/2 – відновлено тиск ХВП;

вул. Прокоф`єва, 32/ А – усунено протікання с-ми ХВП;

пр. М.Лушпи, б.43/2 – замінено корінний кран на системі ХВП;

вул. Харківська, б.23 – ремонт та встановлення вхідних дверей в підвальне приміщення;

пр. М.Лушпи, б.9 – з`єднано к/з трубу, усунено протікання;

вул. І.Сірка, б.35; вул. Заливна, б.11; вул. Харківська, б.9 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Прокоф`єва, б.32/А – відновлення циркуляції на мережі ГВП;

вул. Прокоф`єва, б. 32/А (3м/п); вул. І.Сірка, б.2 (3 м/п.) – заміна ділянки труби с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва, б. 32/А (4 шт.); вул. І.Сірка, б.2 (2 шт.); вул. З.Космодем`янської, б.2 (1 шт.) – заміна кранів на с-мі ХВП;

вул. Харківська, б.23 (1 шт.) – встановлення дверей в підвальне приміщення;

вул. З.Космодем`янської, б.2 (1 шт.) – заміна засувки на с-мі ХВП;

вул. О.Береста, б.5 (1 м²) – встановлення скла на між поверхами в під`їзді.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 3 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд. 65/3 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 11 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Б – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведено обстеження  та виконано зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження  та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 1 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 21 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пров. Інститутський, буд. 34 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.39, 51; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 57; вул. Л. Українки, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103 (ІІ під.) – проведений ремонт віконних рам та їх скління в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 29 (ІІІ під.) – проведено обстеження та визначені об’єми необхідних робіт по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 19, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).